川汇（海丰）电路板有限公司

环境应急资源调查报告

建设单位：川汇（海丰）电路板有限公司

编制单位：广东绿美环境科技有限公司

编制日期：2017年6月

目录

1应急资源调查的目的	1

2突发环境事件所需要应急资源	1

3环境应急人力资源调查	2

3.1应急组织体系	2

3.2指挥机构及职责	3

3.2.1应急救援职责	3

3.2.2应急救援人员主要职责	4

3.3外部救援人力资源	6

4环境应急设施装备调查	7

4.1内部应急设施及装备	7

4.2外部可依托应急装备	8

5环境应急专项经费调查	8

5.1建立应急经费保障措施	8

5.2建立统一的协调机制	9

5.3建立可靠的资金保障体系	9

5.4强化经费保障监管力度	9

5.5完善经费保障体系	10

6应急资源调查的结论	10

# 1应急资源调查的目的

在任何工业活动中都有可能发生事故，尤其是随着现代化工业的发展，生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，应急资源是突发环境事件应急处置的基础。目前大部分企业自身应急资源不足应对各类突发环境事件，若不开展应急资源调查，则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进，据此特编制本环境应急资源调查报告。

# 2突发环境事件所需要应急资源

《川汇（海丰）电路板有限公司突发环境事件应急预案》第3.1节给出了企业可能发生的六类突发环境事件，具体如下：

1、水污染事故；

2、大气污染事故；

3、火灾、爆炸事故；

4、危险化学品泄漏事故；

5、恶劣自然条件事故。

报告重点针对事故提出了三方面的要求：

1、应急设施要求包括事故应急池、有效容积、应急阀门、提升泵、雨水池等必须满足相关要求；

2、应急物资要求重点做好水消防设备、干粉灭火设备的配备及个人防护设备及应急通信设备的配置，并符合安监、消防的要求；

3、应急救援队伍首先要求组建厂内应急队伍，人员要定岗，各岗位人员还要有备份，以满足事故应急需要。

# 3环境应急人力资源调查

人力资源的合理配置是突发环境事件应急管理体系的重要环节之一。在“人、财、物”三大资源中，人力资源居于首位。本报告从人员配置、培训、应急演练等方面评价人力资源配置现状，为企业合理引进人才提供参考依据。

## 3.1应急组织体系

为了做好处置突发环境事故的组织和对应工作，特设立突发环境事故应急指挥中心，应急指挥中心设在办公楼会议室，组织形式如图3.1-1，具体应急人员联系方式见表2.1-1。

工程抢险组

应急救援抢险组

应急监测组

后勤保障组

医疗救护组

治安组

通讯联络组

善后处理组

副总指挥：黎宝悦

总指挥：徐德南

应急专家组

图2.1-1  应急救援指挥部组织框架图

表2.1-1   应急救援指挥部成员一览表

| 职 务 | 姓 名 | 联系方式 | 住址 | 现任职位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 徐德南 | 13912489858 | 广东省海丰县城 | 总经理 |
| 副总指挥 | 黎宝悦 | 13071522768 | 广东省海丰县城 | 经理 |
| 组 员 | 彭汉强 | 13719599423 | 广东省海丰县城 | 经理 |
|  | 郑一霖 | 18102862288 | 广东省海丰县城 | 污水处理站 |
|  | 何永明 | 13729572523 | 广东省海丰县城 | 污水处理站 |
|  | 曾向情 | 13680991588 | 广东省海丰县城 | 维修部 |

表2.1-2   应急救援小组成员一览表

| 环境应急小组 | 组员 | 联系方式 | 现任职位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程抢险组 | 曾向情 | 13680991588 | 维修部 |
| 应急救援抢险组 | 罗方雍 | 15017892905 | 污水处理站 |
| 应急监测组 | 郑一霖 | 18102862288 | 污水处理站 |
|  | 何永明 | 13729572523 | 污水处理站 |
| 后勤保障组 | 黎宝悦 | 13071522768 | 经理 |
| 医疗救护组 | 何忠 | 13543179414 | 污水处理站 |
| 治安组 | 林水明 | 13421544273 | 保安 |
| 通讯联络组 | 叶森 | 06606354898 | 保安 |
| 善后处理组 | 常万毅 | 06606354898 | 化验室 |
| 应急专家组 | 冷雪毅 | 13502394113 | / |

## 3.2指挥机构及职责

应急指挥领导小组是公司系统突发事件应急管理工作的企业内部领导机构。副总指挥领导突发事件应急管理工作，公司有关领导按照业务分工和在相关应急指挥机构中担任的职务，负责相关类别突发事件的应急管理工作；必要时，派出公司工作组指导有关工作。

### 3.2.1应急救援职责

①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；

②负责组织公司制定、修订突发环境事件应急预案工作，有计划地组织突发环境事件应急救援的培训和演习；

③检查、督促做好重大事故的预防措施及应急救援的各项准备工作；

④审批用于突发环境事件应急救援的检测仪器、防护器材、救援器材；

⑤发布和解除事故应急救援命令、信号；

⑥组织指挥事故应急救援队伍实施行动，向有关部门和周边企业、社区通报事故情况，必要时向有关部门发出救援请求；

⑦负责保护事故现场及有关数据；

⑧组织事故调查，总结事故应急救援经验与教训。

### 3.2.2应急救援人员主要职责

- 1、应急指挥领导小组总指挥职责

（1）批准预案的启动与终止；

（2）负责开展企业应急响应水平的事故应急救援行动；

（3）如果事故级别升级到社会应急，负责向政府有关应急联动部门提出应急救援请求；

（4）指挥、协调应急反应行动；

（5）下达进入企业应急或社会应急状态的命令；

（6）应急终止后，负责组织事故现场的恢复工作；

（7）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（8）协调后勤反面以支援应急反应组织；

（9）负责保护事故发生后的相关数据。

2、副总指挥职责

（1）协助总指挥组织和指挥场外应急操作任务；

（2）向总指挥提出应采取的减缓事故后果行动的对策和建议；

（3）保持与场内事故现场指挥的直接联络；

（4）在总指挥的领导下，集体负责协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备以及支援场内的应急操作；

（5）组织善后处理工作。

- 3、工程抢险组职责

（1）负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；

（2）负责修复用电设施或铺设临时电路，保证事故用电，维修各种因事故造成损害的其他急用设备设施；

（3）设法使引发事故或导致事故扩大的设备停止运行，防止事故扩大。

- 4、应急救援抢险组职责

（1）协助指挥部制定应急处置方案；

（2）严格按照应急处置方案组织应急抢险救援工作；

（3）负责应急抢险人员的安全防护，预防次生事故发生；

（4）协助事故后的现场恢复工作；

（5）配合事故调查工作，提供有关事故现场信息。

5、应急监测组职责

- （1）负责现场的应急监测工作，根据现场检测科学分析变化趋势；

（2）根据现场调查、检测结果、确定事故类型、危害并编制事故报告，为应急指挥中心提供应急安全防范、救援安全处置技术等方面的决策依据；

- （3）负责对事故实时跟踪监测，为应急工作的终止提供科学依据；

（4）指导和检查各监测中心门的应急监测工作；

（5）完成上级及应急领导小组交办的其他应急工作。

6、后勤保障组职责

（1）负责抢险物资和工具、器具的供应；

（2）组织车辆运送抢险物资和伤员。

7、医疗救护组职责

- （1）负责对伤病员进行检伤分类和观察；

（2）负责对中毒和伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救；

- （3）负责保护、转送事故中的受伤人员。

8、治安组职责

（1）负责事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制，阻止非抢险救援人员进入事故现场、应急指挥中心、有重要记录和商业秘密的敏感地区；

（2）负责现场车辆疏通，维持厂区治安秩序；

（3）负责保护抢险人员的人身安全；

（4）按事故的发展态势有计划地疏散人员；

（5）负责发生有毒有害危险化工产品泄露、火灾等情况时对灾区的隔离、警戒等工作。

- 9、通讯联络组职责

（1）确保各专业队与场内事故现场指挥中心和应急指挥中心之间广播和通讯的畅通；

（2）通过广播指导人员的疏散和自救。

- 10、善后处理组职责

（1）负责接待安置职工家属；

- （2）负责职工和职工家属及受灾区域人员的安抚、安置、教育工作；

（3）负责做好伤亡人员的善后处理工作。

- 11、应急专家组职责

（1）接警后第一时间赶到现场，根据预警和突发事件分级标准对事态进行评估与分级，并汇报公司指挥部；

（2）根据工艺与设备技术状况落实现场应急处置措施，及时提供抢险对策及技术支持。

## 3.3外部救援人力资源

当遇到较大或重大突发环境事件时，应及时向邻近公司或政府部门请求援助，以便将事故造成的危害控制降至最低。

表3.3-1   外部联系单位联系表

| 单位名称 | 电话 |
| --- | --- |
| 医疗急救中心 | 120 |
| 公安局/消防大队 | 110/119 |
| 海丰县安监局 | 0660-8887008 |
| 海丰县环保局 | 0660-6600533 |
| 汕尾市应急管理办公室 | 0660-3360270 |
| 汕尾市安监局 | 0660-3362556 |
| 汕尾市应急管理办公室 | 0660-3371859 |
| 汕尾市环保局 | 0660-3344605 |
| 广东省中毒急救中心 | 020-84198181/84189694 |
| 国家化学事故应急咨询服务热线 | 0532-83889090 |

# 4环境应急设施装备调查

应急装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍有效开展工作的基础。我国应急管理工作已从初期强调编制应急预案，逐步注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面应急准备工作。

本次调查不仅包括企业内部应急资源调查，还包括外部应急资源调查，摸清周边可依托的应急资源储备情况，有利于构建应急装备动态数据库，建立区域突发环境事件应急装备紧急调度机制，做到应急装备资源共享，使有限的资源在应急处置中能够充分发挥作用。

## 4.1内部应急设施及装备

企业内部应急装备调查，可查明企业自身应急处置设备及个人防护设备方面存在不足，在后续工作中进行优先配置，确实做到“有备无患”，企业现有及拟增加的应急物资及装备见表4.1-1。

表4.1-1   现有应急物质及装备

| 应急处置设施和物资名称 |  |  | 现有数量 | 存放地点 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人防护装备器材 | 1 | 急救药箱 | 1个 | 污水处理厂 | 郑一霖 | 18102862288 |
|  | 2 | 自吸式防毒面罩 | 50个 | 污水处理厂 |  |  |
|  | 3 | 卫生口罩 | 100个 | 污水处理厂 |  |  |
|  | 4 | 应急灯 | 50个 | 车间 |  |  |
|  | 5 | 对讲机 | 6个 | 保安室 |  |  |
| 消防设施 | 1 | 灭火器 | 200个 | 全厂 | 曾向情 | 13680991588 |
|  | 2 | 消防栓 | 12套 | 全厂 |  |  |
|  | 3 | 干沙 | 2个 | 大门口 |  |  |
| 堵漏、收集器材/设备 | 1 | 应急池 | 1个 | 140m3 | 林水明 | 13421544273 |
|  | 2 | 消防废水池 | 1个 | 240m3 |  |  |

应急设施说明：在各类可能发生的突发环境事件中，就本企业而言有可能发生的废水事故排放及火灾次生消防尾水两类事件，上述事件若处理不当会对雨水受纳水体或污水处理厂及下游水体造成严重影响。为避免此类事件的发生，企业已在厂区内已设一座容积约140m3的事故应急池，应急预案要求企业结合风险评估要求充分用好该事故应急池。

## 4.2外部可依托应急装备

由于突发环境事件类型较多，每类事故可能造成的后果也大小不一，单个企业配备的应急物质及装备不可能满足各类事故要求，把区域内应急装备共享更能够使有限资源得到充分发挥，企业可依托的应急装备包括政府公共应急装备。

# 5环境应急专项经费调查

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，为此公司应制定应急救援专项经费保障措施，具体如下：

## 5.1建立应急经费保障措施

可考虑着眼应对多种安全威胁，完成多样化救援任务的能力需要，按照战时应战、平时应急的思路，将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来，平时领导抢险救灾和做好动员准备，战时指挥动员实施职能。

应急救援财力保障专业小组要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。

主要职责是：平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理的基础工作，负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营；制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度；与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。

一旦发生自然灾害或突发紧急事件，经费保障管理机构即成为应急救援经费管理指挥中心，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

## 5.2建立统一的协调机制

首先要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可考虑依托企业应急救援领导组建应急救援资金协调管理小组，由企业应急办公室统一管理调度，发生重大自然灾害和突发事件时积极响应防灾救灾经费保障统管部门组织工作。

由企业组织抗灾救援工作时，后勤部门应急救援资金协调管理小组对口协调企业防灾救灾经费保障统管部门，申请企业财务资金及时划拨应急保障；其次要进一步理顺企业内部需求上报渠道。

经费保障跟着需求走，企业内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。企业进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度，并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。各救援组可指定专人负责将所需经费保障数额上报至企业抗灾救灾指挥机构，经由抗灾救灾指挥机构专人汇总后及时报送企业应急救援资金协调管理小组审核。

## 5.3建立可靠的资金保障体系

企业要建立一定规模的应急资金。企业每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。

## 5.4强化经费保障监管力度

首先要建立全方位监管制度。完善的法规制度是实施经费保障监管工作的根本依据。要健全完善救灾经费管理的规章和管理办法，使经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作要能够覆盖经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。

## 5.5完善经费保障体系

要进一步整合完善在应对环境保护与安全生产等突发事件中制定的各项标准和经费保障管理规定。根据企业安全形势的变化，以及可能发生的突发事件，对救援经费管理规定和相关标准及时修订整理和完善，使应对突发事件的经费保障管理制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还要制定针对性和操作性强的应急救援经费保障工作规章。明确相关人员在应急救援经费保障工作中的职责、任务、行动方式、协作办法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法，使各部门、各环节在应急救援经费保障中能够相互配合。

# 6应急资源调查的结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本企业已组建了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门要求配备了必要的应急设施及装备。由于企业突发环境事件类型较多，各类事故造成的危害也难以预测，而企业自身的应急资源又是有限的，通过本次调查摸清了周边可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源及队伍，突发环境事件发生时，如果能及时有效的利用好这些资源，对突发环境事件的控制是非常有利的。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此企业还制定了专项经费保障措施，只要企业落实好措施是能够满足事故应急要求的。