海丰县梅陇镇合泰电镀厂有限公司

突发环境事件应急预案

2017年1月1日

目    录

一、总则                                                        2

1、编制目的                                                    2

2、适用范围                                                    2

3、编制原则                                                    2

4、编制依据                                                    2

二、事故应急救援指挥及处理程序                                  2

1、应急救援指挥部                                              2

2、指挥部工作职责                                              3

3、指挥部人员分工                                              3

4、生产事故汇报处理制度                                        3

5、事故发生后的汇报                                            4

6、事故的处理原则                                              4

7、后期处理                                                    5

8、保障措施                                                    5

三、突发事故预防                                                7

四、突发事件应急处理方案                                        8

1、进水水质水量超标应急处理方案                                8

2、出水水质超标应急处理方案                                    8

3、火灾事故应急预案                                            9

4、停电应急预案                                               10

5、暴雨造成事故应急预案                                       10

6、人员伤亡应急预案                                           11

①中毒现场应急预案                                           12

②触电救护应急预案                                           12

③烧伤救护应急预案                                           13

④高温中暑应急预案                                           13

7、危险废物应急预案                                           13

8、剧毒化学品（氰化钾、氰化钠）安全事故应急救援预案           16

9、仓库危险化学品应急预案                                     17

突发环境事件应急预案

- 一、总 则

1、编制目的

为了应对合泰电镀厂可能发生各种突发事故，并在事故发生后能迅速有效的控制和处理，尽量减少二次污染、人员伤亡和财产损失，特制定本应急预案。

- 2、适用范围

本预案适用本合泰电镀厂。由于出水水质超标、突遇停电、突发暴雨、人员触电、人员落水、中毒、火灾导致突发事故的应急抢险抢修。

- 3、编制原则

贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，确保单位，社会及人民生命财产的安全，预防重大生产安全事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，根据污水处理工艺特点及可能导致突发事故的因素，本着“预防为主，自救为主，统一指挥，分工责任”的原则，制定《海丰县梅陇镇合泰电镀厂有限公司 突发环境事件应急预案》。

- 4、编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《中华人民共和国环境保护法》

- 二、事故应急救援指挥及处理程序

- 1、应急救援指挥部

总 指 挥：苏宽  15919162222

副总指挥：林景陆 18027885615

成员：卓瑞娟 13411095966、谢江果 1353953426、刘鹏程 13691710887、

施胜权13428221403、 杨其声 13421573126、马世兑18128432320   郑继木15089531739

办公室电话：0660-6825177

总指挥不在现场的情况下由副总指挥进行现场指挥。

- 2、指挥部工作职责

负责制（修）定《海丰县梅陇镇合泰电镀厂有限公司 突发环境事件应急预案》；组建应急救援专业队伍，并组织训练和演练；检查、督促做好事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；发布和解除应急救援指令；组织、指挥救援队伍，实施救援行动；向主管行政部门和事故现场周边单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援指令；组织事故调查，对应急救援工作进行总结。

- 3、指挥部人员分工

a.总 指 挥：组织指挥突发事故的应急救援工作；

b.副总指挥：按照分工协助总指挥负责应急救援的具体工作；

c.成员:协助总指挥负责事故救援过程中的总协调工作；按厂内部预案规定负责突发事故的一般处置和应急救援有关工作。

- 4、生产事故汇报处理制度

为了及时掌握污水处理厂的安全生产情况，在发生事故时能迅速采取有力措施进行控制和处理，把事故的影响和损失减至最低，合泰电镀厂特制定生产事故汇报处理制度。

事故类别分为小事故、一般事故、重大事故、特大事故四类。

- 小事故：直接经济损失小于1万元，或不影响正常运行的。

- 一般事故：直接经济损失小于5万，大于或等于1万，或者导致人员轻伤，或一天内能恢复正常运行的。

③ 重大事故：直接经济损失大于5万，大于或等于10万，或者导致人员重伤，或三天内能恢复正常运行的。

④ 特大事故：直接经济损失大于十万，或者导致人员死亡，或者三天以上无法正常运行的。

- 5、事故发生后的汇报

①厂内发生一般事故、重大事故、特大事故，值班人员应立即将事故简况报告厂指挥人；

②一般事故：应在24小时内将事故详情报告公司总部。

③重大及特大事故：应在10分钟内电话向公司总部汇报，并在8小时内将事故详情报告公司总部。如同时伴有人身伤亡，还须向本地政府有关部门报告。

- 6、事故的处理原则

①厂长是事故现场负责人，带领值班人员进行事故处理，应对事故处理正确、迅速、负责。

②凡发生重大特大事故或伤亡事故，必须执行“四不放过”（事故原因不清不放过，没有制定防范措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过，员工没受教育不放过）原则，及时分析，采取措施，防患于未燃。

③对发生工伤事故，除立即组织抢救外，必须保护好现场，并立即按规定逐级汇报。

④对发生工伤事故或重大特大事故须立即组织有关人员进行调查，分析原因，查清事故责任，拟定防范措施，结果以书面于15日之内上报。

⑤对事故责任者（包括领导）应根据情节轻重，损失大小，认识态度，提出处理意见。

⑥对因工负伤的职工家属，要全力关怀，给予慰问，并按国家规定，做好善后处理工作。

⑦事故处理时，不得进行交接班，如在交班时发生仍由交班人员负责处理，接班人员在交班班长要求下协助处理，告一段落后方可继续交接班。

⑧不论发生任何事故，在处理告一段落后应按规定及时向总部汇报。

- 7、后期处理

①事故现场清理

事故发生地的后期现场清理，由厂长组织专业队伍实施，事故影响范围较大、程度较严重的，由公司总部组织人员进行技术指导。

②事故调查报告和经验教训总结及改进建议由厂长组织有关人员，会同事公司总部职能部门进行内部过程评价和总结。主要包括：事故等级的判定是否正确；采取的重要处理措施与方法是否科学合理；是否符合保护公众、保护环境的要求；各部室任务完成情况；出动应急队伍的规模、仪器装备的使用是否与任务相适应；发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，成功或失败的典型事例；是否需要修订事故应急处理方案；其他结论等。

- 8、保障措施

①通信与信息保障

本厂实行24小时工作值班，随时做好处理突发事故的准备。建立健全值班制度。本厂将用于个体防护、医疗救援、通讯装备及器材配备齐全，并确保器材始终处于完好状况；

应急电话：火警：119    匪警： 110   梅陇派出所：6651241

县环保局：6623221     梅陇医院：6651297   医疗急救：120

②组织落实、人员培训

（一）、应急救援指挥部成员应按照专业分工，本着“专业对口、便于领导、便于集结和便于抢修”的原则，建立组织，落实人员。要根据人员岗位变化随时进行组织调整，确保救援组织的落实。

（二）、厂常年实行24小时值班值岗制度，故其全体值班值岗人员为各类事故应急救援的第一突击队，做好事故现场的初期抢险抢修处置。

(三)、组织应急训练和培训。各级应急救援组织要按照专业分工每年要进行专业技能培训、训练和演习，不断提高组织、指挥和救援能力。

(四）、预案演习与维护

为了迅速、准确、有条不紊地实施事故抢险抢修，尽量减少由事故造成的损失和伤亡，定期组织预案演习。应急救援人员按职责和专业分工每年进行1—2次的事故模拟演练，对全厂职工进行经常性的事故救援常识教育，使大家具备自救、逃生和互助的能力。不断提高指挥人员的指挥水平和应急救援组织的整体能力，主要提高以下几种能力：

㈠、检查通信系统是否畅通无阻；

㈡、演习抢险现场人员是否能快捷实施抢险；

㈢、有关的抢险人员、器材能不能准确到位；

㈣、能否及时有效控制事故进一步扩大。

- 三、突发事故预防

1、进水水质超标预防：

对进水进行观查，并每天定时对进水水质取样化验，做好进水水质分析及记录。

2、出水水质超标预防：

对所投入生产的生产线上的水样进行观查，并取样化验，做好每个时间段的水质分析，操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故；及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行；保证出水达标排放。

3、停电现场可能产生的事故预防；

认真巡查配电房运行情况，对电网提出的停电公告进行记录及汇报，并在停电之前联系电工对厂内设施进行依次停电，及供电后的恢复进行依次恢复并巡查。

4、暴雨可能产生的事故预防；

认真注意天气变化及关注天气预报，在暴雨天气前对现场的物品进行收拾或加固，对外露的电气设备进行进行保护，尽可能积水的部位进行检查。

6、人员触电预防；

对厂区供电设施进行保护，防止非专业人员自行进行操作，对外露供电线路进行保护，对可能触电的设施张贴警示牌。

7、人员落水预防；

遵守安生生产守则，对厂区安全防护栏进行定期检查，对加盖检查口进行关闭。

8、人员中毒预防；

遵守安生生产守则，操作过程中做好抽风工作，并做好安全防护保护工作。办公室和污水处理站备有剧毒品中毒急救药箱。

9、火灾预防；

遵守安生生产守则，对易燃易爆产品进行防护保护，对供电线路进行巡查，对消防设施进行定期检查。定点位置配有灭火器若干。

- 四、突发事件应急处理方案

- 1、进水水质水量超标应急处理方案

①操作人员应严格按照操作规程对进水水质进行取样化验，防止因进水水质超出设计处理范围而造成事故。当发现进水水质严重超标时，应立即向管理人员汇报，并服从管理人员要求对进水水质，工艺运行参数，出水水质数据进行分析，根据化验对工艺流程进行及时调整。

②组织化验人员对每条生产线的出水进行检测

③减少进水量

④12小时内书面汇报汕尾市住建局此次减少进水的原因。

⑤厂长会同汕尾市住建局组织人员查找污水来源，通告相关企业或单位。

⑥事故解决后，恢复正常处理状态，并记录。

- 2、出水水质超标应急处理方案

①操作人员应严格按照操作规程进行操作，因检查不周或失误造成排放事故，或因生产异常产生的排放事故，或因设备故障导致的排放事故，应立即停止生产线的排水，并将此事汇报厂部管理人员。

②由厂部管理人员及时调整进水，若反应池水体已临近出水口时，紧急启用预存池作应急存储，待事故排除后再调回反应池重新处理。

③组织化验人员对超标的生产线进行取样化验，并分析下步的处理工艺，

④1小时内口头汇报，12小时内书面汇报。

⑤及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。

⑥事故解决后，恢复正常处理状态，并记录。

- 3、火灾事故应急预案

①在本部门（或车间）发生火灾时，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材（如灭火器、消防栓等）扑灭火源；使用灭火器要注意以下要点：先拉开保险栓，操作者站在上风位置，侧身作业，手按压柄，距火点二米位置胶管对准火源扫射；

②当火势未能得到控制时，要立即通知污水厂负责人；

③当班负责人接到火警后，立即通知全厂警戒并迅速通知调集全厂员工利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救，切断生产区的电源，并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作；

④当火灾蔓延到非本厂力量所能控制的程度时，在岗员工应立即报警——119，（报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况，包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息），并安排人员到路口接消防车，以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达，采取相应的灭火措施，抓住救灾时机；

⑤消防队到位后，组织员工疏散本厂内停放的车辆和厂门口的障碍物，以确保救灾现场的畅通和车辆用急。并组织本厂人员撤离到安全区域待命；

⑥火灾扑灭后，负责人应立即清点本厂的人员和受损物资，尽快确定人员伤亡和物品损失情况并向厂公司总部汇报，做好详细的记录并存档；

⑦负责人做出事故调查报告，同时总结本次火灾事件的教训，在全体员工中实行安全事故的教育培训，杜绝类似事件的再次发生。

- 4、停电应急预案

①当出现突然停电时，值班人员应按下总设备停止按钮，使设备处于备用状态。

②值班人员至现场将各设备调至停止状态，并检查各阀门井的开关状态使此处于复电后可正常生产。

③及时联系了解停电原因及范围，评估持续停电时间并汇报。

④配电房供电线路故障的，查清原因，及时恢复供电

⑤供电可以及时恢复的，则供电恢复后进入开工程序。

⑥供电不能及时恢复的，则按照规定汇报至公司总部。

⑦电网复电对策：

㈠、当配电间显示来电后，值班电工通知操作人员检查各设备的关闭情况

㈡、确定全厂设备全部停后，值班电工进入配电间启动主电路。

㈢、启动主电路后再检查一遍电路，确认无问题后，恢复各分部电路。

㈣、确认各分部电路无问题后按生产要求依次开启需运行的设备。开启依次底功率到高功率的次序。

㈤、恢复供电15分钟后再次巡检全厂设备，无问题，按生产操作规程操作。

㈥、机电员工送完电后，巡检全厂设备。

㈦、岗位人员将操作情况如实记录。

- 5、暴雨造成事故应急预案

①指挥部负责厂内的预防暴雨工作的布置、检查等工作。负责落实厂内设备设施的防护、排水防涝工作。负责人员安全防护设施的落实等工作。负责组织一支由员工组成的紧急抢险机动小组随时待命，作为处理紧急事件的预备队，由指挥部直接调遣。

②检查厂区内排水系统，防止堵塞及河水倒灌。

检查厂区内设备设施加护情况。

③室外电气设备加强防护，临时电线应拆除或切断电源。

保持配电房、电缆沟内内干洁，防止积水。

④下暴雨时应减少上生物池次数，以免发生人身事故。

⑤适当加大处理水量，确保厂区内企业污水排放。

⑥紧急情况下可以开启事故排放阀，待水量有所减小后应立即关闭。

- 6、人员伤亡应急预案

- ①中毒现场应急预案

㈠、救护者应做好个人防护，带好防毒面具，穿好防护衣；

㈡、切断毒物来源；

㈢、在剧毒品中毒急救药箱中找到对应的药品，采取有效措施防止毒物继续侵入人体，应尽快将中毒人员脱离现场，移至新鲜空气处，松解患者颈、胸部纽扣和腰带，以保持呼吸畅通，同时要注意呆暖和保持安静，严密注意患者神志，呼吸状态和循环状态等。

㈣、尽快制止工业毒物继续进入体内，并设法排除已注入人体内的毒物，消除和中和进入体内的毒物作用。

㈤、迅速脱去被污染的衣服、鞋袜、手套等，立即彻底清洗被污染的皮肤，冲洗时间要求15—30分钟，如毒物系水溶性，现场无中和剂，可用大量水冲洗，遇水能反应的则先用干布或其他能吸收液体的东西抹去粘染物，再用水冲洗，对粘稠的毒物可用大量肥皂水冲洗，尤其注意皮肤皱折，毛发和指甲内的污染，较大面积冲洗，要注意防止着凉、感冒。

㈥、毒物经口引起人体急性中毒，可用催吐和洗胃法。

㈦、促进生命器管功能恢复，可用人工呼吸法，胸外按压法。

- ②触电救护应急预案

㈠、对人体的危害

电伤：指电流对人体外部造成局部伤害，如电流引起人体外部的烧伤；

电击伤：指电流通过人体内部，破坏人体心脏，肺部及神经系统的正常动作，及至危及生命；电损伤人体的变化：细胞内离子失衡，导致肌肉收缩、麻木，在高电压下肌肉强烈收缩，组织发生病理性变化；临床表现：全身情况：神志清楚，机体抽搐麻木，有电灼伤；神志不清楚，休克状态，心律失常，假死；局部情况，电弧灼、焦化、碳化。

㈡、触电急救：

a) 紧急处置：迅速拉开电源，使触电者迅速脱离触电状态；

b) 就地抢救：轻微触电者：神志清楚，触电部位感到疼痛、麻木、抽搐，应使触电者应地安静、舒适地躺下来，并注意观察；中度触电者：有知觉且呼吸和心脏跳动还正常，瞳孔不放光，对光反应存在，血压无明显变化，此时，应使触电者平卧，四周不要围人，使空气流通，衣服解开，以利呼吸；重度触电者：触电者有假死现象。呼吸时快时慢，长短不一，深度不等，贴心听不到心音，用手摸不到脉膊，证明心脏停止跳动，此时应马上不停地进行人工呼吸及胸外人工挤压，抢救工作不能间断，动作应准确无误。

c) 触电急救法：可采用人工呼吸与心脏复苏方法。

- ③烧伤救护应急预案

热力烧伤包括火、开水、蒸汽、电弧等。化学灼伤一般是强酸或碱等。

㈠、对人体的危害：皮肤或皮下组织烧坏，严重时导致死亡。

㈡、化学灼伤分类：浅一度（红斑）；浅二度（水泡型）；深二度；

㈢、烧伤的急救：

a) 迅速移去热力对身体的伤害，采取用水冷却表面的方法。若是强酸或碱等化学灼伤，应立即脱去被污染的衣服，立即用大量清水冲洗，时间一般为20—30分钟；

b) 用湿纱布包好创面；

c) 烧伤严重，可采取人工呼吸和心脏复苏法；

注意：烧伤病人应尽量不喝水或喝少许盐水，注意创面保护。

- ④高温中暑应急预案

㈠、烈日直射头部，环境温度过高，饮水过少或出汉过多等可以引起中暑现象，其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱，严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。

㈡、应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴，湿毛巾覆盖身体，电扇吹风，或在头部置冰袋等方法降温，并及时给病人口服盐水。严重者送医院治疗。

7、危险废物应急预案

（一）、电镀厂危险废物及存贮、危害

a) 危险废物：电镀污泥（HW-17）、电镀废液等

b) 电镀污泥、电镀废液对人体、生物、土壤、水体都会产生严重在危害。（二）、危险废品事故应急措施

a) 及时对外报警火警119、急救120

b) 立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其它措施保护危害区域内在其它人员;迅速控制危险源，并对危险废物意外造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区域、危险废物意外性质及危害程度；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成在显示危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离清洗、消毒等措施；对危险废物意外事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

C)事故发生后应采取在分区域处置措施

（1）事故危险区（0－300米）。危险区即事故附近地域。危险地域特点是：人员伤害，伴随建筑设施及设备损坏，还可能发生人员符合伤害。救援工作主要是：切断事故源，立即抢救伤员，保护和转移其他危险品，进行封闭现场等。

（2）事故影响区（300～1500）。救援工作重点是：及时组织群众进行个人防护，接受伤员，安排撤离人员的生活，对群众进行有关知识的宣传，以解除群众的精神压力，稳定群众的思想情绪。

d)监测、抢救救援及控制措施

（1）监测的方式、方法及检测人员防护、监护措施

①检测范围、对象

已经防护范围的规定：以公司为圆心，事故发生时下风向为主轴60º扇形区。

应急监测对象：监测对象为污染发生区域及扩散区域的水。

（2）快速监测

A、监测人员接到事故通报后立即赶赴事故现场，实施快速监测，及时将监测结果报告业务主管，快速快报，必要时，可以采取先口头报告，后书面报告的形式。

B、业务主管依据快速检测结果，结合事故初步调查评估结论，确定进一步行动布置以及是否启动精神监测程度。

（3）精确监测

A、精确监测程序一旦启动，化验室暂停一切例行工作，立即着手采样准备，实验分析，确保以最快的速度实施监测、报告结构。

B、根据现场情况和监测结果，采取有效的防止措施，控制可能被污染的人数、范围，并及时通知相关人员部门采取措施。

C、事故得到控制，紧急情况解除后，事故应急处理人员立即进入现场，配合相关部门指导人员清理泄漏现场。

（4）监测 人员的防护和监护措施

A、危险废物意外事故发生后，业务主管根据事故性质、发展趋势，联系当地环保、卫生监督等部门来厂协助进行现场检测。

B、监测人员必须正确佩戴好防护用具，监测人员不得单独行动，须2-3人一起进行检测。必须相互间能够联络、监护。

e)现场实施监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

（1）检测结构应该立即由通信警戒人员汇总汇报业务主管，业务主管视提供的数据进行安排调节救援活动。

（2）现场实施监测时的浓度，在正常标准时，汇报后按上诉正常程序操作：在检测人员预测事故有异常、可能发生更大事故时，应迅速通知在场人员撤离，并报告厂长。业务主管应该立即通知各救援小组妥善处置后按照指示方向、方位撤离。

8、剧毒化学品（氰化钾、氰化钠）安全事故应急救援预案

（1）、毒理作用： 氰化物进入机体后分解出具有毒性的氰离子（CN-），氰离子能抑制组织细胞内42种酶的活性，如细胞色素氧化酶、过氧化物酶、脱羧酶、琥珀酸脱氢酶及乳酸脱氢酶等。其中，细胞色素氧化酶对氰化物最为敏感。氰离子能迅速与氧化型细胞色素氧化酶中的三价铁结合，阻止其还原成二价铁，使传递电子的氧化过程中断，组织细胞不能利用血液中的氧而造成内窒息。中枢神经系统对缺氧最敏感，故大脑首先受损，导致中枢性呼吸衰竭而死亡。此外，氰化物在消化道中释放出的氢氧离子具有腐蚀作用。吸入高浓度氰化氢或吞服少量氰化物（0.1克）者，可在2－3分钟内呼吸停止，呈“电击样”死亡。

（2）、中毒急救措施

①皮肤伤口接触：  立即脱去污染的衣着，用 5%硫代硫酸钠溶液 （5克硫代硫酸钠加入95毫升水中溶解，摇均。用于有毒溶液的终止和解毒。该物质具有强烈致癌性和挥发性，可用5%硫代硫酸钠作为终止剂和解毒剂。原理：和血红蛋白竞争与氰根离子结合生成无毒的硫氰根离子）或 流动清水 彻底冲洗至少20分钟，就医。

②眼睛接触: 立即提起眼睑，用大量 生理盐水 或 流动清水  彻底冲洗至少15分钟。就医。

③吸 入: 迅速脱离现场到空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。鼻孔吸入  亚硝酸异戊酯（有刺激性气体吸入，禁食、禁皮肤接触）

【用法用量】 将玻璃瓶顶部用布包住，折断，经鼻腔吸入气体，每次15—30秒钟。氰化物中毒：一次0.3～0.4 毫升（1～2支），2～5分钟可重复一次，总量不超过1～1.2 毫升（5～6支），【不良反应】 常引起面红、头痛与头晕、恶心与呕吐、低血压、不安和心动过速。）紧急就医。

④食 入: 饮足量温水，催吐。用1:2000高锰酸钾溶液 （1克高锰酸钾加上2000毫升的水，淡红色即可，紫色的就是浓度高）或 ５％硫代硫酸钠溶液  洗胃； 或 送医院静脉注射亚硝酸钠和硫代硫酸钠、胱氨酸救急。紧急就医。

9、仓库危险化学品应急预案

1、仓库主要危险源：易燃液体储存区；易燃固体储存区；腐蚀品储存区；

（1）化学事故应急救援的程序与步骤。

①化学品事故应急救援一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、实施应急处理、紧急疏散、现场急救、溢出或泄漏处理和火灾控制几方面。

②当发生危险化学品安全事故时，现场人员必须根据仓库制定的事故预案采取控制措施，尽量减少事故的蔓延。

③根据化学品泄漏的扩散情况所涉及到的范围建立警戒区，迅速维持好现场的秩序，防止混乱局面和任何形式的破坏，应急处理组员必须坚守岗位。

（2）溢出或泄漏处理

①仓库应急救援小组负责处理化学危险品溢出或泄漏的处理。应急救援人员必须配备必要的个人防护器具，如果泄漏物是易燃易爆的，应严禁火种，应急处理时严禁单独行动，必要时用水枪。

②泄漏处理，在小组组长的指令下，采取措施修补或堵塞裂口，制止危险化学品的泄漏，要查明接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性等，确定应对实施方案。

③现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。

④泄漏物处置主要有几种方法：

a.围堤堵截：如果化学品为液体，泄漏到地面上需要筑堤堵截或者引流到安全地点，可用沙子、吸附材料、中和材料进行中和处理。

b.覆盖：对于液体泄漏，可降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

c.稀释：为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射物状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。

d.收容：对于液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子。吸附材料、中和材料等吸收中和。

（3）火灾控制

①扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法。

②化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行，其它人员不可盲目行动，待消防队到达后，仓库指挥小组介绍物料介质，配合扑救。

（4）特殊化学品的火灾扑救

①扑救液化气体类火灾，切记盲目扑灭火势，在没有采取措施的情况下，必须保持稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。如液化气火灾，应首先切断气源。若不能立即切断电源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

②对于遇湿易燃物品火灾，绝对禁止用水、泡沫、酸碱等湿性灭火剂扑救。对于遇湿易燃物品中的粉尘吹扬起来，与空气形成爆炸性混合物而爆炸发生。

③氧化剂和有机氧化物的灭火，水、砂土、水泥、泡沫进行覆盖。

④扑救毒害品和腐蚀品的火灾时，应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出；遇酸类或碱类腐蚀品最好调制相应的中和剂稀释中和。这类物品发生火灾时通常扑救并不困难，只需要特别注意人体的防护。

⑤易燃固体、自燃物品一般都可用水和泡沫扑救，只要控制住燃烧范围，逐步扑灭即可。但有少数易燃固体、自燃物品的扑救方法比较特殊。如雷尼镍暴露在空气中会发生氧化反应，遇明火、高热或氧化剂接触，易发生爆燃。在扑救过程中应不时向燃烧区域上空及周围喷射雾状水，并消除周围一切火源。