江苏清阳化工有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 江苏清阳化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320700346869985X |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 南京市六合区工业园区经十路1号 | 地理位置 | 东经119度47分， 北纬34度23分 |
| 法定代表人 | 张清阳 | 邮政编码 | 221000 |
| 环保负责人 | 王小路 | 联系电话 | 025-85432167 |
| 行业类别 | 化学农药制造C2631 | 电子邮箱 | 123456505@qq.com |
| 成立时间 | 2006年7月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 183人 | 占地面积 | 35000平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水9980吨/年，电250万度/年，煤2000吨/年。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 污染源编码 | 135381820007 | 安全生产许可证编号 | （苏）JZ安许证字〔2012〕000001〔03〕 |
| 单位简介 | 江苏清阳化工有限公司是一家专业从事化工研发高新技术企业，成立于2006年7月，设计年生产各种农药中间体330吨。公司2012年6月通过环保三同时验收，2014年8月通过环保部行业核查，2014年10月通过国家工信部行业准入核查。 |  |  |

生产经营及排污主要信息

| 项目名称 | 300吨有机磷药项目 | 投产时间 | 2008年8月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要产品及生产规模 | 年产甲胺磷100吨/年，甲磺草胺200吨/年； | 生产工艺 | 氯化加成—环合反应 |
| 产生污染设施环节 | 合成反应，反应釜。 | 污染物种类 | 废水、废气、噪声 |
| 相关文件链接 | 1、单位地理位置定位图（点击打开） 2、生产厂区平面布置图（点击打开） 3、主要生产线工艺流程图（点击打开） 4、生产主要原辅材料一览表（点击打开） |  |  |

废水排放信息（2015年6月）

| 排放口名称 | 污水排放口 |  |  | 排放口位置 | 位于厂区东北角 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | WS-32012017 |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 核定年排放废水总量 | 3900吨/年 |  |  | 实际年排放废水总量 | 3490吨/年 |  |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准（GB8878-1996）表2 中一级标准 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇式排放， |  |
| 排放去向 | 进入园区污水处理厂 |  |  | 受纳水体及功能划分 |  |  |
| 监测单位和方式 | 委托南京市环境监测中心站监测，手工监测； |  |  | 监测频次 | 手工监测，化学需氧量、氨氮每日1次，其他水污染物每月1次。 |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 磷酸盐 | 悬浮物 | 酸碱度 |  |
| 特征水污染物 |  | 氨氮 |  |  | 酸碱度 |  |
| 年总量控制指标 | 40 吨/年 | 6 吨/年 |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | ≤100 mg/L | ≤15 mg/L | ≤0.5mg/L | ≤70mg/L， | 6-9 |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2015年1月15日 | 90 | 11 | 0.3 | 10 | 7 | 无 |
| 2015年2月15日 | 90 | 12 | 0.2 | 20 | 6 | 无 |
| 2015年3月15日 | 70 | 6 | 0.2 | 60 | 8 | 无 |
| 2015年4月15日 | 30 | 8 | 0.3 | 70 | 9 | 无 |
| 2015年5月15日 | 32 | 4 | 0.1 | 45 | 9 | 无 |
| 2015年6月15日 | 31 | 6 | 0.2 | 34 | 7 | 无 |

废气排放信息1（2015年6月）

| 排放口名称 |  | 1号废气排放口（锅炉烟囱） |  |  | 锅炉吨位 | 6 t/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 |  | FQ-320140015，位于厂区东南角； |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |
| 执行的排放标准 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014 ）表1中燃煤锅炉限制标准 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |  |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.2米； |  |  |
| 监测单位和方式 |  | 委托南京市环境监测中心站监测，自动监测； |  |  | 监测频次 | 自动监测每天1次 |  |  |
| 大气污染物名称 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 林格曼黑度 |  |  |  |
| 特征大气污染物 |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  | 27．14吨/年 | 12吨/年 |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ≤1 |  |  |  |
|  | 速率限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2015年1月15日 |  | 64.5 | 232 | 237 | 0.7 |  |  | 无 |
| 2015年2月15日 |  | 51.0 | 344 | 344 | 0.9 |  |  | 无 |
| 2015年3月15日 |  | 36.5 | 234 | 235 | 0.6 |  |  | 无 |
| 2015年4月15日 |  | 56.0 | 342 | 343 | 0.8 |  |  | 无 |
| 2015年5月15日 |  | 46.0 | 340 | 313 | 0.6 |  |  | 无 |
| 2015年6月15日 |  | 50.0 | 322 | 324 | 0.7 |  |  | 无 |

废气排放信息2（2015年6月）

| 排放口名称 |  | 2号废气排放口 |  |  | 排放口位置 | 位于合成车间西南角 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 |  | FQ-320140016 |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |
| 执行的排放标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996 ) 中表2一级标准 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |  |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.2米； |  |  |
| 监测单位和方式 |  | 企业自动监测；与南京市环保局联网； |  |  | 监测频次 | 自动监测，连续监测； |  |  |
| 大气污染物名称 |  | 硫酸雾 | 氯气 |  |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤1.8mg/m3 | ≤0.6mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 速率限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2015年6月5日 |  | 1.3 | 0.34 |  |  |  |  | 无 |
| 2015年6月10日 |  | 1.5 | 0.54 |  |  |  |  | 无 |
| 2015年6月15日 |  | 1.6 | 0.44 |  |  |  |  | 无 |
| 2015年6月25日 |  | 1.4 | 0.60 |  |  |  |  | 无 |

噪声排放信息（2015年二季度）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托南京市环境监测中心站监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2015年2月25日 | 实际监测数值 | 昼间57.1分贝，夜间45.3分贝； |
| 监测时间和地点 | 2015年5月25日 | 实际监测数值 | 昼间57.1分贝，夜间45.3分贝； |

固体（危险）废物排放信息（2015年1季度）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉灰渣 | 一般固废 |  | 365吨 | 365吨 | 0 | 全部外卖做建筑材料 |
| 酸洗槽沉渣污泥 | 危险废物 | 336-056-17 | 3吨 | 3吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 蒸馏残渣 | 危险废物 | 261-129-11 | 1．41吨 | 1．41吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |

环境监测信息

| 监测单位 | 企业自行监测， 委托南京市环境监测中心站监测； | 监测方式和频次 | 废水手工监测，每天1次； 废气自动监测，连续监测； |
| --- | --- | --- | --- |
| 手工监测采样方法和个数 | 非连续采样， 至少4个 ； | 手工测定方法 | 按相关标准执行 |
| 自动监测仪器名称 | HS-100型在线烟尘浓度监测仪； 泵吸式氮氧化物检测仪JDHS2000-NOX； | 自动监测设施位置 | 按相关标准设置 |
| 自动监测联网情况 | 2010年与南京市环保局联网 | 自动监测公开平台 | 江苏省环保厅自动监控平台 |
| 相关文件链接 | 1、企业监测点位图（点击打开） 2、2015年6月份企业手工监测日报表（点击打开） 3、2015年6月份企业自动监测数据表（点击打开） 4、2014企业监测年度报告（点击打开） 5、2015年企业自行监测方案（点击打开） |  |  |

水污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 含酸污水处理装置 | 1套 | 2012年10月 | 厌氧生物滤池+水解酸化+化学氧化 | 100吨/天 | 35吨/天 | 12小时/天 | 正常 |
| 002 | 废酸液处理回收设备 | 1台 | 2015年 3月 | 冷冻盐析法 | 5吨/天 | 3吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 003 | 综合污水处理站 | 1座 | 2008年1月 | 厌氧生化+水解酸化+好氧生化+催化氧化 | 40吨/天 | 20吨/天 | 15小时/天 | 正常 |
| 相关链接文件 |  | 1、水污染治理设施运行记录（点击打开） 2、水污染治理设施现场图片（点击打开） |  |  |  |  |  |  |

废气污染治理设施建设运营信息

| 设施编号 | 治理设施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 烟气脱硫装置 | 2套 | 2015-3 | 湿法脱硫除尘后，15米高排气筒排放 | 2000立方米/时 | 2000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 002 | 甲苯吸收装置 | 4套 | 2015-3 | 集气罩收集，碱液吸收处理，15米高排气筒排放 | 80立方米/时 | 80立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 相关链接文件 |  | 1、废气污染治理设施运行记录（点击打开） 2、废气污染治理设施现场图片（点击打开） |  |  |  |  |  |  |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 设施编号 | 治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 立式隔档板 | 15块 | 201年4月 | 隔档屏蔽，距离衰减，密闭隔音操作 | 减少9分贝 | 减少7分贝 | 24小时/天 | 正常 |
| 相关链接文件 |  | 1、噪声污染治理设施现场图片（点击打开） |  |  |  |  |  |  |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 相关文件链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 江苏清阳化工有限公司年产300吨农药中间体技术改造项目环境影响评价报告书 | 江苏省环科院 | 编写日期： 2008年8月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《江苏清阳化工有限公司年产300吨农药中间体技术改造项目环境影响评价报告书》的批复 | 南京市环境保护局 | 南环发 [2008]50号 | 环评报告批复文件扫描件（点击打开） |
| 治理设施验收意见 | 关于江苏清阳化工有限公司年产300吨农药中间体技术改造项目竣工环境保护验收的意见 | 南京市环境保护局 | 南环验[2014]28号 | 治理设施验收意见扫描件（点击打开） |
| 排污许可证 | 江苏省排放水污染物许可证 | 南京市环境保护局 | 320723-2015-0004 | 排污许可证扫描件（点击打开） |
| 污染物总量分配计划指标文件 | 关于下达江苏清阳化工有限公司技改项目污染物总量控制指标的通知 | 南京市环境保护局 | 南环通（2014）11号 | 污染物总量分配计划指标文件扫描件（点击打开） |
| 其它认定文件 |  |  |  |  |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 已制订《江苏清阳化工有限公司突发环境事件应急预案》，并于2015年 6月 5日在南京市环境保护局备案， 备案编号：3207232015052602 附件链接： 《江苏清阳化工有限公司突发环境事件应急预案》电子版（点击打开） |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 已制订《清阳化工有限公司环境风险评估报告》，并于2015年 6月 5日上报南京市环境保护局备案； 附件链接： 《江苏清阳化工有限公司环境风险评估报告》电子版（点击打开） |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 企业于2014年5月组织了消防应急演练，2014年5月组织环境污染事故应急演练。演练由安全环保科统一组织，编制应急救援预案，确定参加演习的人员、单位及内容等，公司应急小组成员协助演练；外部支援的单位，例如医疗、安全、治安、环保等部门参加演习。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 | 南京市环保局 | 2014年度 | 蓝色 | 宁环发[2015]35号 |
| ISO14001环境管理体系认证 | 北京航协认证中心 | 2013年3月 | 通过 | 注册号：HXC13E005ROM |
| 清洁生产审核 | 南京市环保局 | 2014年9月 | 通过 |  |
| 绿色产品认证 |  |  |  |  |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 | 公司于2014 年在中国人民财产保险股份有限公司参加了企业环境污染责任保险，保额100万元。 |
| --- | --- |
| 缴纳环境税情况 | 经南京市环保局和市税务局测算，我公司应缴纳环境税为每月0.4万元，每年缴纳环境税5万余元，均按时交纳。 |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规，在2015年对生产线及废酸废水处理系统进行技术改造，降低了污染物排放。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针：以人为本、节能减排、综合利用；回报社会。 年度环境保护目标及成效：淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备，启用先进的生产设备和环保设备，降低了污染物的排放。依靠科技进步，促进环境保护落实环保责任制，促进环保常态化管理，确保环保设施运行正常，在环保的大前提下，公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 在原有的环保设备基础上，公司于2015年初投入380万元进行生产线及环保设施改造，其中280万元用于环保建设。2014年1月份开始对污水处理设施进行改造，投资500多万元。2015年3月份投资300多万元对废气处理设施进行了改造。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 废弃炉渣综合外卖，废酸液经冷凝盐析法回收利用，产生的硫酸亚铁晶体外卖。 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |
| 相关文件链接 | 1、2014年企业履行社会责任报告（点击打开） 2、2014企业年度环境保护报告书（点击打开） 3、2015年一季度许可证执行（守法）报告（点击打开） |