## 监测频率（环保税）
污染种类 | 监测点位 | 监测项目 | 标准监测频次 （间接排放） | 排放标准 （mg/L) |  | 实际监测频次 | 点位 | 样品数/次 | 取样次数 | 总样品数 | 采样日期
[11 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
废水 | 合成树脂工业废水总排口（间接排放） | 化学需氧量 | 周 | 500 |  | 在线(季度比对） | 1 | 6 | 4 | 24 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 4月 to 采样日期 12月
|  | 氨氮（NH3-N） | 周 | 45 |  | 在线(季度比对） | 1 | 6 | 4 | 24 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 4月 to 采样日期 12月
|  | pH值 | 月 | 6-9 |  | 在线(季度比对） | 1 | 6 | 4 | 24 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 4月 to 采样日期 12月
|  | 悬浮物 | 月 | 400 |  | 1次/月 | 1 | 3 | 12 | 36 | bar: 采样日期 1月 to 采样日期 12月
|  | 总氮 | 月 | 70 |  | 1次/月 | 1 | 3 | 12 | 36 | bar: 采样日期 1月 to 采样日期 12月
|  | 总磷（以P计） | 月 | 8 |  | 1次/月 | 1 | 3 | 12 | 36 | bar: 采样日期 1月 to 采样日期 12月
|  | 五日生化需氧量 | 季度 | 300 |  | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 6月; 采样日期 9月; 采样日期 12月
|  | 总有机碳 | 季度 | - |  | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 6月; 采样日期 9月; 采样日期 12月
|  | 可吸附有机卤化物 | 季度 | 5 |  | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 6月; 采样日期 9月; 采样日期 12月
|  | 甲苯 | 半年 | 0.2 |  | 1次/半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 9月
|  | 二甲苯 | 半年 | 1 |  | 1次/半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 9月
| 雨水外排口 （南/北）直接排放 | 化学需氧量 | 排放期间按日监测 | 60 |  | 季度标样对比 | 2 | 6 | 4 | 48 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 6月; 采样日期 9月; 采样日期 12月
|  | 氨氮（NH3-N） | 排放期间按日监测 | 8 |  | 季度标样对比 | 1 | 6 | 4 | 24 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 6月; 采样日期 9月; 采样日期 12月
有组织废气排气筒 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 |  | 80 |  | 季度 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 4月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
|  | 甲苯 |  | 40 |  | 季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 2月; 采样日期 5月; 采样日期 8月; 采样日期 11月
|  | 颗粒物 |  | 120 |  | 季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 2月; 采样日期 5月; 采样日期 8月; 采样日期 11月
|  | NH3 |  | - |  | 季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 2月; 采样日期 5月; 采样日期 8月; 采样日期 11月
| 2#排气筒 | 非甲烷总烃 |  | 80 |  | 半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 4月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
| 3#合成树脂工业生产设施车间排气筒 | 挥发性有机物 |  | 80 | 3.8 | 月 | 1 | 3 | 12 | 36 | bar: 采样日期 1月 to 采样日期 12月
|  | 异丙醇 |  | 227 | 6.12 | 半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 2月; 采样日期 8月
|  | 氯化氢 |  | 20 | / | 半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 5月; 采样日期 11月
|  | 甲苯 |  | 8 | / | 半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 5月; 采样日期 11月
|  | 丙酮 |  | 40 | 2.5 | 半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 5月; 采样日期 11月
|  | 二甲苯 |  | 40 | 1.5 | 半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 5月; 采样日期 11月
| 4#排气筒 | 异丙醇 |  | - |  | 半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 2月; 采样日期 8月
|  | 非甲烷总烃 |  | 80 |  | 季度 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 2月; 采样日期 5月; 采样日期 8月; 采样日期 11月
| 5#合成树脂工业生产设施车间排气筒 | 挥发性有机物 |  | 60 | / | 月 | 1 | 3 | 12 | 36 | bar: 采样日期 1月 to 采样日期 12月
|  | 异丙醇 |  | 227 | 6.12 | 半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 5月; 采样日期 11月
|  | 氯化氢 |  | 20 | / | 半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 5月; 采样日期 11月
|  | 甲苯 |  | 8 | / | 半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 5月; 采样日期 11月
|  | 丙酮 |  | 40 | 2.5 | 半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 5月; 采样日期 11月
|  | 二甲苯 |  | 40 | 1.5 | 半年 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 4月; 采样日期 10月
| 锅炉大气污染物排放标准 6# | 氮氧化物 |  | 150 |  | 月 | 1 | 3 | 12 | 36 | bar: 采样日期 1月 to 采样日期 12月
|  | 二氧化硫 |  | 50 |  | 季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 6月; 采样日期 9月; 采样日期 12月
|  | 烟尘 |  | 20 |  | 季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 6月; 采样日期 9月; 采样日期 12月
| 锅炉大气污染物排放标准 7# | 氮氧化物 |  | 150 |  | 月 | 1 | 3 | 12 | 36 | bar: 采样日期 1月 to 采样日期 12月
|  | 二氧化硫 |  | 50 |  | 季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 6月; 采样日期 9月; 采样日期 12月
|  | 烟尘 |  | 20 |  | 季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 6月; 采样日期 9月; 采样日期 12月
| 锅炉大气污染物排放标准（8） | 氮氧化物 |  | 150 |  | 使用时 | 1 | 3 | 1 | 3
|  | 二氧化硫 |  | 50 |  | 使用时 | 1 | 3 | 1 | 3
|  | 烟尘 |  | 20 |  | 使用时 | 1 | 3 | 1 | 3
| 9#排气筒 | 非甲烷总烃 |  | 80 |  | 季度 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 2月; 采样日期 5月; 采样日期 8月; 采样日期 11月
| 10#排气筒 | 非甲烷总烃 |  | 80 |  | 季度 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 2月; 采样日期 5月; 采样日期 8月; 采样日期 11月
| 11#排气筒 | 非甲烷总烃 |  | 80 |  | 季度 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 2月; 采样日期 5月; 采样日期 8月; 采样日期 11月
| 12#排气筒 | 非甲烷总烃 |  | 80 |  | 季度 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 4月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
| 13#排气筒 | 非甲烷总烃 |  | 80 |  | 季度 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 6月; 采样日期 9月; 采样日期 12月
|  | 颗粒物 |  | 80 |  | 季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 6月; 采样日期 9月; 采样日期 12月
|  | NH3 |  | - |  | 季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 3月; 采样日期 6月; 采样日期 9月; 采样日期 12月
| 14#排气筒 | 非甲烷总烃 |  | 80 |  | 季度 | 1 | 3 | 2 | 6 | bar: 采样日期 2月; 采样日期 5月; 采样日期 8月; 采样日期 11月
|  | 甲苯 |  | 40 |  | 季度 | 1 | 3 | 4 | 12 | bar: 采样日期 2月; 采样日期 5月; 采样日期 8月; 采样日期 11月
无组织 废气 | 厂界 | 二甲苯 |  | 0.3 |  | 次/季度 | 4 | 3 | 4 | 48 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 4月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
|  | 非甲烷总烃 |  | 4 |  | 次/季度 | 4 | 3 | 4 | 48 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 4月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
|  | 甲苯 |  | 0.8 |  | 次/季度 | 4 | 3 | 4 | 48 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 4月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
|  | 臭气浓度 |  | 20 |  | 次/季度 | 4 | 3 | 4 | 48 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 4月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
|  | 苯 |  | 0.4 |  | 次/季度 | 4 | 3 | 4 | 48 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 4月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
|  | 硫化氢 |  | 0.06 |  | 次/季度 | 4 | 3 | 4 | 48 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 4月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
|  | 氨（氨气） |  | 1.5 |  | 次/季度 | 4 | 3 | 4 | 48 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 4月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
|  | 氯化氢 |  | 0.2 |  | 次/季度 | 4 | 3 | 4 | 48 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 4月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
|  | 颗粒物 |  | 1 |  | 次/季度 | 4 | 3 | 4 | 48 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 4月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
其他 | 厂界噪声 | （昼、夜） |  |  |  | 次/季度 | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: 采样日期 1月; 采样日期 5月; 采样日期 7月; 采样日期 10月
| 饮食业油烟 | 油烟 |  |  |  | 次/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 采样日期 10月
Note on G1: Xu, Jianxin: 排污单位自行监测技术指南 总则 HJ 819-2017
Note on E4: Xu, Jianxin: 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015
Note on E5: Xu, Jianxin: 污水综合排放标准 GB8978-1996
Note on E6: Xu, Jianxin: 污水综合排放标准 GB8978-1996
Note on E7: Xu, Jianxin: 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015
Note on E8: Xu, Jianxin: 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015
Note on E9: Xu, Jianxin: 污水综合排放标准 GB8978-1996
Note on E11: Xu, Jianxin: 合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015
Note on E12: Xu, Jianxin: 合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015
Note on E13: Xu, Jianxin: 污水综合排放标准 GB8978-1996
Note on E14: Xu, Jianxin: 合成树脂直接排放限值
Note on E15: Xu, Jianxin: 合成树脂直接排放限值
Note on E35: Xu, Jianxin: 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014
Note on E38: Xu, Jianxin: 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014
Note on B41: Xu, Jianxin: 单台出力10吨/小时以下或者合计出力20吨/小时以下的蒸汽和热水锅炉实施简化管理，使用时监测一次
Note on A53: Xu, Jianxin: 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
Note on B62: Xu, Jianxin: 工业企业厂界环境噪声排放标准