检检测报告

报告编号： （2020）环境字第032402号

送样单位：    肇庆昆琪五金制品有限公司

检测项目：           废 水

检测类别：          送样检测

报告日期：       2020年03月30日

一、任务来源

受肇庆昆琪五金制品有限公司委托，对该单位送来的废水样品进行检测。

- 检测概况

| 单位代码 | GY117 |
| --- | --- |
| 送样单位 | 肇庆昆琪五金制品有限公司 |
| 单位地址 | 肇庆市高要区金渡工业园 |
| 联系人 | 冼广彬 | 联系电话 | 13536960255 |
| 送样日期 | 2020年03月24日 | 分析日期 | 2020年03月24日-26日 |
| 分析人员 | 吴欣妮、袁少娟、汪春 |

三、检测内容

| 检测项目 | 样品名称 | 检测因子 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 1号样 | 化学需氧量、氨氮、铜、镍 |
|  | 2号样 | 化学需氧量、氨氮 |

四、检测方法、仪器、方法检出限

| 检测 项目 | 检测 因子 | 方法及标准号 | 分析仪器型号及名称 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法HJ828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 普析T6新世纪紫外分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计(带石墨炉)TAS-990 | 0.012mg/L |
|  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11912-1989 | 原子吸收分光光度计(带石墨炉)TAS-990 | 0.05mg/L |

五、检测结果

（1）废水检测结果

| 样品名称 | 检测因子 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号样 | 化学需氧量 | mg/L | 18 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.157 |
|  | 铜 | mg/L | 0.025 |
|  | 镍 | mg/L | 0.05L |
| 2号样 | 化学需氧量 | mg/L | 5.60×103 |
|  | 氨氮 | mg/L | 5.14 |
| 备注：1.数据后带有“L”时表示该检测结果低于方法检出限；其方法检出限详见表四。 2.委托方未要求提供检测项目不确定度。 |

| 编 制： | 梁婉亭 | 审 核： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签 发： |  | 签发职务： | 授权签字人 |
| 签发日期： 2020年03月30日 |
| 肇庆睿盈环境监测技术有限公司（检验检测专用章） |
| ***报告结束*** |