重庆市腾驰食品有限公司应急预案

    1.1 编制目的
建立健全环境污染事故应急机制，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突法环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，制定本预案。

1.3 事故分级

污染事故级别划分根据国家污染事故划分有关规定执行。

1.4 适用范围

公司各部门，生产车间

l.5 工作原则

企业在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

(1)坚持以人为本，预防为主。建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免噢突发环境污染事故的发生，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

(2)坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。

(3)坚持平战结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。

2 组织指挥与职责

建立健全企业突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责。
 一，重庆腾驰食品有限公司应急处理人员以及分工；

1.应急处理小组名单以及联系方式；

组长；赵全 13883048585

副组长；赵凯  15823870099   徐东胜   13368269166

组员； 王侨       敖建15909336805   王波 18983039170  彭博  15223014047

应急小组职责分工；

    专项指挥部总指挥【赵全】：组织厂区的应急救援。

安全环保科【王侨，彭博】：协助总指挥做好事故报警情况通报及事故处置工作；负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；负责现场医疗事故指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送工作。负责抢险救援物资的供应和运输工作。

日常应急救援办公室【王波】：现场及有害物资扩散区域内的洗消毒、检查工作；必要时代表指挥部对外发布有关信息。

其他人员【敖建】：负责维护事故现场稳定，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。

一；污水处理应急预案

假想；设备出现暂时性问题，废水废气不能排放处理

方法；先委托第三方处理解决问题，污水外运保障市场以及正常生产

具体方案；应立即将事故情况上报相关部门，公司领导，启动预案，报告内容为事故发生的时间、地点、单位、事故的简要情况、污染源种类、数量、性质等等。初步估计的直接经济损失和已采取的应急措施等。根据专项指挥部总指挥的指令，立即组建现场救援组，确定组长及副组长，并在第一时间赶到现场，根据污染源种类、数量、性质为事故处理提供必要的技术指导，防止事故的扩大蔓延，防止二次环境污染的发生，要对现场的重要物资和设备进行安全转移。

（一）现场污染控制

1、立即采取有效措施，切断污染源、隔离污染区，防止污染扩散。

2、及时通报和疏散可能受到污染危害的人员并参与对受危害人员的救治。

（二）现场调查与报告

1、污染事故现场勘察和技术调查取证。

2、环境监测：一般要求水污染在4小时内，气污染在2小时内定性监测出污染物的种类及其可能的危害。24小时内定量监测出污

染物浓度、污染的程度和范围，发出检测报告。并采取污染跟踪监测，直到污染事故处理完毕，污染警报消除。

二；火灾应急处理方案；

2. 1.1 一旦发生火险，消防应急小组人员进入各自岗位，组织进行火灾报警、扑灭火险、疏散人员、抢救物质的行动中。

2.1.2 火险扑灭后，应留有人员看守，预防余火再燃。

2.1.3 若火险靠自身力量不能扑灭时，应执行《消防管理规定》请求外援力量。

2.1.4 火险扑灭后，应将情况以书面形式逐级上报。

三 ；防汛、防雨湿应急方案

3.2.1 公司各部门所管辖之物资应在汛期和雨季保护好不受损失。

3.2.2 汛期、雨季来临之前，各部门应对辖区范围内的排水系统做一次认真、彻底的检查，发现残缺，应立即修补更换，确保汛期、雨季这些系统通畅无阻。

3.2.3 汛期、雨季来临之前，露天堆放物资所遮盖的油布、绳索等应进行一次全面检查，及时做好修补，对欠缺的数量要及时上报，购进备用。

3.2.4 汛期、雨季时节，要加强对露天物资的巡视，采取有效措施，确保堆放物资安然无恙，如有被浸受湿，应逐级上报，数字要准确详细，不得虚报、隐瞒。

3.2.5 汛期、雨季结束之后，各部门要认真写好总结并报公司。

4.2.6 管理人员要坚守岗位，认真做好本职工作，如因失职造成损失，将视情节轻重给予处罚。

四； 生产施工伤害事故应急预案

4.3.1 公司各部门应采取措施,避免发生生产制造过程、包括施工过程中造成机械伤害、物体打击、建筑物坍塌、高处坠落等各种对人体的伤害事故，保障员工的人身安全。

4.3.2 一旦发生严重生产施工伤害事故，本预案立即生效。现场班组长或安排人通知行政部并应即拨打急救中心的电话120或当地医疗机构电话，申请外界政府机构的救助。

4.3.3 同时班组长采取急救措施：如止血、呼吸停止应进行人工呼吸和胸外心脏按摩等相应的救助活动，如是机械伤害应立即停止机械操作，其他伤害事故也应停止产生伤害源的施工作业活动。

4.3.4 班组长组织人员在救护人员未赶到时，应将伤员转移到安全地方，转移时要防止颠簸，平稳运送，保障伤员安全。

4.3.5 如建筑物坍塌等事故还可能继续造成更大人员伤亡的事故应立即组织现场人员的疏散，将人员伤亡事故的危险减少到最低的程度。

4.3.6 行政部在事故得到有效控制后，应马上组织人员处理善后事宜和事故调查分析，总结经验教训。

4.3.7 行政部应在事故发生时，根据事故的严重程度，即时组织上报政府行政监管部门。

五；食物中毒应急预案

5.4.1 公司一旦发生食物中毒的紧急情况，立即启动本预案。

5.4.2 出现中毒症状时，应立即组织人员拨打120急救及当地医院电话。

5.4.3 行政部应立即配合发生中毒的部门主管摸清中毒人员的有关情况，如人数、工种、中毒源、中毒地点、时间等等，以便为医护人员准确诊断提供可靠信息。

5.4.4 行政部应派员协助中毒部门员工采取必要隔离措施，隔离有毒食物，防止误用。

5.4.5如果发生中毒人员较多时，影响正常工作开展时，应合理调整屠宰安排，使其不至于影响屠宰量和生产质量。

5.4.6 排除人为投毒外其他原因引起的中毒，中毒部门应总结教训，针对薄弱环节加强防护措施。

六； 触电急救方案
6.1 一但发生触电事故时公司的职能部门或人员应立即启动本方案。

6.2 发生触电的现场应立即切断电源。

6.3现场派员通知联络员打急救中心电话120。

6.4在救护人员到来之前，现场组织抢救措施。现场立即派员把触电的员工抬到平稳的通风场所，并观察伤员的呼吸、心跳等，即时采取人工呼吸。

七； 电气故障应急预案

7.1公司各生产部门应妥善应对安全事故的应急处理工作，若发生突发电气故障时,应急的工作能高效有序地进行，最大限度地减少事故灾害。

7.2 成立电气故障应急处理指挥小组及排除故障、抢险救援人员架构。以公司生产部门、设部维修组为指挥小组组长，组员包括安全员，现场生产员；排除故障人员由电工和机械工组成，抢险救援人员由义务消防队及医疗室医务人员组成。

7.3 针对电气故障（包括屠宰车间机械故障、用电触电雷击事故、设备烧毁事故以及由电气故障引起的火灾爆炸事故等）对相应的人员进行应急处理的相关技术培训和演习，以保证正确、高效、迅速地进行电气故障排除及抢险。

7.4排除电气故障，抢险救急。

7.5 迅速采取有效措施，排除电气故障，组织抢救，防止事故扩大。发生重大电气事故而救急失控时，应立即向区畜牧兽医局和区应急处理指挥领导小组办公室报告，并拨打“120”等急救电话。

7.6 在指挥小组的带领下，义务消防员负责对无关人员进行疏散，消除道路故障，隔断扑灭现场火险，并防止器械坠落、物体崩塌等事故的发生。

7.7 严格保护事故现场，应做出标志或拍照（录像）和详细记录。

7.8 相关事项的事后工作

7.9 在24小时内写出事故报告（包括电气故障发生的时间、地点、人员伤害情况、电气设备损害程度、经济损失初步估计、责任者等）。

7.10 对电气故障发生的原因进行分析、总结，认真吸取教训，及时进行整改，防止同类事故的再发生。

7.11 对预案不断进行完善、充实，以达到实施过程中的正确性和适用性。

八； 煤气泄漏应急预案

8.1 生产制造、饭堂厨房人员要时常留意生产或膳食用的煤气罐的阀门，焊接缝等处的锈、破损的状况，将泄漏防范于未然。

8.2 漏气处理：当阀门失灵时，第一目击者应迅速关闭煤气罐，打开门窗,应先用湿毛巾、肥皂、黄泥等将漏气处堵住，再将气瓶转移到室外，泄掉余气，切记杜绝一切火源。

8.3 没有引燃附近可燃物：第一目击者应迅速关闭煤气罐，打开门窗,迅速用浸湿的毛巾、抹布等物盖住钢瓶护栏，以防止手部烧伤并关闭角阀。

8.4 引燃附近可燃物：边扑救周围火焰，将钢瓶火扑灭，切断气源，同时用水冷却钢瓶，将其转移到安全处。

8.5 注意：当钢瓶站立燃烧时，一般不会发生爆炸，可迅速扑救。若钢瓶倒于地面或减压阀朝向地面燃烧时（危险！），不可盲目接近，可利用掩护物对钢瓶进行冷却，以防爆炸，并等待消防人员前来处理。

8.6当出现了紧急、异常情况时，第一目击人要迅速报告现场的安全负责人，该人员要作为事故处理的第一指挥员，组织人员全力以赴地实施控制、扑救行动，尽全力防止事态扩大。一旦发生火灾，按“消防应变方案”执行。

8.7 若煤气的压力容器、管道产生大量泄漏时，应在第一时间内切断总电源及火源，并尽可能地切断泄露源，迅速组织人员用湿毛巾掩住口鼻撤离事故现场。

九； 锅炉、压力容器爆炸事故应急处置预案

4.8.1 可能存在如下危险： 

（1）锅炉汽包爆炸：由于操作失误、监护不及时及除氧器拉空等原因，可能导致锅炉缺水，存在锅炉设备损坏或造成汽包爆炸的危险性。 

（2）容器爆炸、火灾：由于设备腐蚀、操作失误、管理不当等多种原因，可能导致压力容器发生爆炸，甚至发生火灾危险性。

  （3）触电：由于电气设备绝缘损坏，违章作业、安全措施不完善等原因，可能出现导致人员触电，存在人员触电死亡的危险性。 

（4）烫伤：由于设备泄漏，违章作业、安全措施不完善等原因，在实际工作如：捅下渣管、排污、开关汽包空气门等作业时，存在人员烫伤的危险性。

4.8.2应急处置基本原则

发生事故后，救援人员必须按照“紧急救援、合理防范、救人优先”的原则抢险救援。

（1）以抢救遇难人员为主，必须做到岗必到，本着“先活者后亡者，先重伤后轻伤、先易后难”的原则抢险救援。

（2）在进入险区侦察时要带防护抢险器材和相关工具，尽快采取相关安全措施和方案，喷水降温，防止次生爆炸，组织好救援人员实施抢险救援。

（3）协调调集救援所需机械设备，做好挖掘抢险救援工作。（4）消除道路建筑物堵塞，保证救援通道路径畅通。

（5）做好险区侦察，寻找爆炸点及险区管制工作。

4.8.3处置措施
 发生事故后，应及时采取有效措施，防止事故的进一步扩大，可以采取以下措施：

 如果突发锅炉、压力容器爆炸火灾事故，根据设备内介质情况，疏散周围相关人员。组织专业救援组人员，做好安全防护，迅速侦察，查明事故发生的部位，切断相关伐门，组织系统隔离处理，严防事故曼延及扩大。

 （1）如遇承装有易燃易爆有毒气液体介质的压力容器爆炸火灾事故，按化学事故应急处置措施和方案，组织处置和救援。 

（2）如果锅炉、内置无害介质的压力容器爆炸事故，根据事故发生程度，与系统隔离或减量、停车卸压处理。组织专业人员使用消防器材实施灭火、喷淋冷却，防止次生物理爆炸。调集救援所需机械设备，做好挖掘抢险救援工作，做好用电协调、工程抢险工作。组织专业人员抢救被困或遇险人员，对受伤人员及时送往医院救护，同时指导疏散周围人员，设立警戒区，做好周边道路交通管制，确保道路畅通。 

根据事故分级，上报上级有关部门，请求做好协同处理。

5.人工呼吸方法

最好采用口对口呼吸式，其方法是抢救者用手捏住伤病人的鼻孔，以每分钟12-16次的速度向伤病人口中吹气，同时可以用针灸扎穴进行配合，其穴位有人中、涌泉、太冲。

人工复苏胸外挤压法：将患者放平仰卧在硬地或木板上，抢救者在伤病人一侧或骑跨在伤病人身上，面向伤病人头部，用双手的冲击式挤压伤病人胸腔下部部位，每分钟60-70次，挤压时应注意不可用力过大防止伤病人肋骨骨折。

                                                                     重庆腾驰食品有限公司

                                                                       2016年2月27日

9

