## CU铜
肇庆昆琪五金制品有限公司
废水自行监测数据 日期：2020年8月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.189 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
2 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.026 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
3 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.113 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
4 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.062 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
5 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.118 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
6 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
7 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
8 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.051 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
9 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.026 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
10 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.092 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
11 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.085 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
12 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.085 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
13 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
14 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.062 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
15 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.073 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
16 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.041 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
17 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.079 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
18 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.082 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
19 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.032 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
20 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
21 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.034 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
22 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.034 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
23 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.029 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
24 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.18 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
25 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.097 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
26 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.032 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
27 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.146 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
28 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
29 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
30 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.144 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
31 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.153 | 0.5 | 达标 | 冼广彬

## 镍Ni
肇庆昆琪五金制品有限公司
废水自行监测数据 日期：2020年8月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.013 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
2 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.013 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
3 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.06 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
4 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.012 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
5 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.175 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
6 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
7 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
8 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.066 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
9 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.007 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
10 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.214 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
11 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.168 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
12 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.006 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
13 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
14 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.024 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
15 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.025 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
16 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.19 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
17 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.06 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
18 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.058 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
19 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.029 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
20 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
21 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.014 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
22 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.053 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
23 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.028 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
24 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.086 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
25 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.064 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
26 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.007 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
27 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.073 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
28 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
29 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
30 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.177 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
31 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.168 | 0.5 | 达标 | 冼广彬

## 铬CR
肇庆昆琪五金制品有限公司
废水自行监测数据 日期：2020年8月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.261 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
2 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.392 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
3 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.325 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
4 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.429 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
5 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.269 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
6 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
7 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
8 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.292 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
9 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.057 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
10 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.442 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
11 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.272 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
12 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.076 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
13 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
14 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.048 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
15 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.25 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
16 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.35 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
17 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.38 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
18 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.102 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
19 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.389 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
20 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
21 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.337 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
22 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.337 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
23 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.269 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
24 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.322 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
25 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.228 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
26 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.188 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
27 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.464 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
28 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
29 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
30 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.453 | 0.5 | 达标 | 冼广彬
31 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.453 | 0.5 | 达标 | 冼广彬