## CU铜
肇庆昆琪五金制品有限公司
铜系排放口废水自行监测数据 日期：2021年1月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
2 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.13 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.135 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.17 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.056 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
6 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.137 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.168 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.022 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.095 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
10 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.11 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
11 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.068 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
12 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.149 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
13 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.053 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
14 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.033 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
15 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.023 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
16 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.221 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
17 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.072 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
18 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.114 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
19 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.101 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.059 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.072 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.256 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.333 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.319 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.017 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.027 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.107 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
29 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.03 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
30 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.216 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
31 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.122 | 0.5 | 达标 | 梁金萍

## 镍Ni
肇庆昆琪五金制品有限公司
镍系排放口废水自行监测数据 日期：2021年1月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
2 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.044 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.042 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.033 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.01 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
6 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.002 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.037 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.049 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.049 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
10 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.009 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
11 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.005 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
12 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.017 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
13 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.024 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
14 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.01 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
15 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.034 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
16 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.054 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
17 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.048 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
18 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.15 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
19 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.049 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.076 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.107 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.033 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.017 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.018 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.011 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.017 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.049 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
29 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.039 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
30 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.022 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
31 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.032 | 0.5 | 达标 | 梁金萍

## 铬CR
肇庆昆琪五金制品有限公司
铬系排放口废水自行监测数据 日期：2021年1月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假
2 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.333 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.357 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.143 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.234 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
6 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.14 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.154 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.208 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.309 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
10 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.236 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
11 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.264 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
12 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.288 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
13 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.295 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
14 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.255 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
15 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.305 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
16 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.36 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
17 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.387 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
18 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.332 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
19 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.186 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.319 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.397 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 放假 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.246 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.3 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.243 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.19 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.418 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.276 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
29 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.251 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
30 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.251 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
31 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.257 | 0.5 | 达标 | 梁金萍