## CU铜
肇庆昆琪五金制品有限公司
铜系排放口废水自行监测数据 日期：2021年3月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.029 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
2 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.153 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.457 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.435 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.087 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
6 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.056 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.074 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.186 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.177 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
10 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.21 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
11 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.174 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
12 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.128 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
13 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.091 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
14 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.146 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
15 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.077 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
16 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.238 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
17 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.195 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
18 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.133 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
19 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.101 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.184 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.061 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.083 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.068 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.086 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.045 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.039 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.101 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.094 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
29 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.069 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
30 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.139 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
31 | 铜系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.293 | 0.5 | 达标 | 梁金萍

## 镍Ni
肇庆昆琪五金制品有限公司
镍系排放口废水自行监测数据 日期：2021年3月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.017 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
2 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.088 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.045 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.105 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.022 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
6 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.042 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.387 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.203 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.155 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
10 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.036 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
11 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.026 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
12 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.274 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
13 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.065 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
14 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.088 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
15 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.091 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
16 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.073 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
17 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.028 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
18 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.009 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
19 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.058 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.026 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.079 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.077 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.19 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.044 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.017 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.044 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.014 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.028 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
29 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.03 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
30 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.029 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
31 | 镍系排放口 | TNI | mg/L | 0.001 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.026 | 0.5 | 达标 | 梁金萍

## 铬CR
肇庆昆琪五金制品有限公司
铬系排放口废水自行监测数据 日期：2021年3月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.199 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
2 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.274 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
3 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.309 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
4 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.336 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
5 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.333 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
6 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.34 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
7 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.209 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
8 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.13 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
9 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.288 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
10 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.365 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
11 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.215 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
12 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.408 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
13 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.291 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
14 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.416 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
15 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.444 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
16 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.264 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
17 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.292 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
18 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.429 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
19 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.222 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
20 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.391 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
21 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.329 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
22 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.286 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
23 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.324 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
24 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.248 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
25 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.358 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
26 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.349 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
27 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.338 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
28 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.317 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
29 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.38 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
30 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.231 | 0.5 | 达标 | 梁金萍
31 | 铬系排放口 | TCR | mg/L | 0.009 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.446 | 0.5 | 达标 | 梁金萍

## 锌
肇庆昆琪五金制品有限公司
锌系排放口废水自行监测数据 日期：2021年3月
日期 | 污染源点位 | 监测项目 | 单位 | 最低检出限值 | 监测方法 | 分析者 | 监测结果 | 标准限值 | 评价 | 分析人
1 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.032 | 1 | 达标 | 梁金萍
2 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.022 | 1 | 达标 | 梁金萍
3 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.033 | 1 | 达标 | 梁金萍
4 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.051 | 1 | 达标 | 梁金萍
5 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.022 | 1 | 达标 | 梁金萍
6 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.017 | 1 | 达标 | 梁金萍
7 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.063 | 1 | 达标 | 梁金萍
8 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.012 | 1 | 达标 | 梁金萍
9 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.022 | 1 | 达标 | 梁金萍
10 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.024 | 1 | 达标 | 梁金萍
11 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.039 | 1 | 达标 | 梁金萍
12 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.122 | 1 | 达标 | 梁金萍
13 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.048 | 1 | 达标 | 梁金萍
14 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.046 | 1 | 达标 | 梁金萍
15 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.047 | 1 | 达标 | 梁金萍
16 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.019 | 1 | 达标 | 梁金萍
17 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.02 | 1 | 达标 | 梁金萍
18 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.024 | 1 | 达标 | 梁金萍
19 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.023 | 1 | 达标 | 梁金萍
20 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.032 | 1 | 达标 | 梁金萍
21 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.033 | 1 | 达标 | 梁金萍
22 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.046 | 1 | 达标 | 梁金萍
23 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.021 | 1 | 达标 | 梁金萍
24 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.027 | 1 | 达标 | 梁金萍
25 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.041 | 1 | 达标 | 梁金萍
26 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.036 | 1 | 达标 | 梁金萍
27 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.022 | 1 | 达标 | 梁金萍
28 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.017 | 1 | 达标 | 梁金萍
29 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.041 | 1 | 达标 | 梁金萍
30 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.023 | 1 | 达标 | 梁金萍
31 | 锌系排放口 | TCU | mg/L | 0.002 | 火焰检测法 | 浩天晖 | 0.02 | 1 | 达标 | 梁金萍