附件3

连南瑶族自治县广业环保有限公司

自行监测年度报告

| 监测日期： | 2020年1月1日-12月31日 |
| --- | --- |
| 报告日期： | 2021年2月25日 |

建设单位名称（盖章）

1、自行监测方案的调整

自行监测方案于2020年1月1日发布执行，全年严格按照自行监测方案的监测点位进行监测。

2、2020年自行监测结果统计

2020年自行监测结果统计见表1。

表1  2020年自行监测结果统计

| 基础信息 |
| --- |
| 全年生产天数：365 | 监测天数：365 |
| 自行监测结果 |
| 类型 | 监测点位 | 监测因子 | 全年监测次数 | 达标次数 | 最大超标值 |
| 废气 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 企业总排口WS-00001 | 化学需氧量 | 4380 | 4380 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 氨氮 | 4380 | 4380 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | pH | 4380 | 4380 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 悬浮物 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 色度 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | BOD5 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 总氮 | 4380 | 4380 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 总磷 | 4380 | 4380 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 粪大肠杆菌群 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 总砷 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 总汞 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 总锌 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 总铜 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 总铅 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 总镉 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 总铬 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 六价铬 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 动植物油 | 12 | 12 | 无 |
|  | 企业总排口WS-00001 | 石油类 | 12 | 12 | 无 |
| 厂界噪声 | 厂界东 | 噪声 | 4 | 4 | 无 |
|  | 厂界南 | 噪声 | 4 | 4 | 无 |
|  | 厂界西 | 噪声 | 4 | 4 | 无 |
|  | 厂界北 | 噪声 | 4 | 4 | 无 |

3、全年废水、废气污染物排放量

根据2020年自行监测数据，全公司/厂2020年的污染物排放量见表2。

表2  2020年污染物排放量统计

| 类别 | 污染物 | 年排放量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |
| 废水 | 化学需氧量 | 48.0429 |
|  | 氨氮 | 4.1138 |
|  | pH | / |
|  | 悬浮物 | 45.9722 |
|  | 色度 | / |
|  | BOD5 | 10.965 |
|  | 总氮 | 12.7107 |
|  | 总磷 | 0.8049 |
|  | 粪大肠杆菌群 | / |
|  | 总砷 | 0.0105 |
|  | 总汞 | 0 |
|  | 总锌 | 0 |
|  | 总铜 | 0 |
|  | 总铅 | 0 |
|  | 总镉 | 0 |
|  | 总铬 | 0 |
|  | 六价铬 | 0 |
|  | 动植物油 | 0.1313 |
|  | 石油类 | 0.257 |

4、固体废弃物统计

2020年本公司固体废弃物统计见表3。

表3  2020年固体废弃物统计

| 固废种类 | 固废名称 | 产生数量 | 处置方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固体废物 | 城镇集中式生活污水处理厂产生的污水处理污泥 | 3.91吨 | 卫生填埋 | 连南县无害化垃圾填埋场 |

公开方式：依申请公开