## sheet1
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：海丰县协祥盛染织有限公司 数据类型：月数据 监控点：WS298 时间：2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
01日 | 3479.1597 | 7.429 | 7.568 | 7.696 | 34.589 | 120.494 | -- | -- | 1.17 | 4.0581 | -- | -- | 7.206 | 25.119 | -- | -- | 0.1513 | 0.5264 | -- | --
02日 | 3207.2366 | 7.556 | 7.626 | 7.725 | 32.588 | 103.763 | -- | -- | 1.4561 | 4.6289 | -- | -- | 7.66 | 24.162 | -- | -- | 0.1442 | 0.4641 | -- | --
03日 | 3177.8098 | 7.474 | 7.591 | 7.695 | 35.011 | 111.107 | -- | -- | 1.3144 | 4.1533 | -- | -- | 7.369 | 23.301 | -- | -- | 0.1361 | 0.4327 | -- | --
04日 | 3306.8936 | 7.505 | 7.586 | 7.696 | 36.798 | 121.929 | -- | -- | 1.7991 | 5.9513 | -- | -- | 6.344 | 20.903 | -- | -- | 0.1334 | 0.4414 | -- | --
05日 | 2822.9539 | 7.405 | 7.524 | 7.634 | 31.956 | 90.183 | -- | -- | 1.4107 | 4.0086 | -- | -- | 5.008 | 14.216 | -- | -- | 0.1298 | 0.3664 | -- | --
06日 | 3022.2468 | 7.443 | 7.542 | 7.633 | 30.465 | 91.961 | -- | -- | 0.9873 | 2.9792 | -- | -- | 4.034 | 12.197 | -- | -- | 0.1293 | 0.3911 | -- | --
07日 | 3405.8345 | 7.424 | 7.52 | 7.653 | 34.752 | 117.974 | -- | -- | 1.1427 | 3.8689 | -- | -- | 3.996 | 13.616 | -- | -- | 0.1301 | 0.4432 | -- | --
08日 | 2726.4619 | 7.264 | 7.425 | 7.542 | 36.754 | 98.926 | -- | -- | 1.2815 | 3.4329 | -- | -- | 4.333 | 11.411 | -- | -- | 0.1328 | 0.36 | -- | --
09日 | 2791.8508 | 7.263 | 7.57 | 7.789 | 33.251 | 93.888 | -- | -- | 1.0221 | 2.9364 | -- | -- | 4.362 | 12.31 | -- | -- | 0.1331 | 0.3714 | -- | --
10日 | 3267.6565 | 7.584 | 7.71 | 7.891 | 41.391 | 135.62 | -- | -- | 1.693 | 5.5425 | -- | -- | 6.179 | 20.217 | -- | -- | 0.1328 | 0.4341 | -- | --
11日 | 3009.7341 | 7.417 | 7.609 | 7.723 | 38.752 | 116.477 | -- | -- | 1.5696 | 4.713 | -- | -- | 5.984 | 17.971 | -- | -- | 0.1349 | 0.4062 | -- | --
12日 | 3121.3157 | 7.368 | 7.541 | 7.662 | 38.283 | 119.074 | -- | -- | 1.2714 | 3.9444 | -- | -- | 5.381 | 16.763 | -- | -- | 0.1366 | 0.4262 | -- | --
13日 | 3056.5276 | 7.316 | 7.476 | 7.584 | 34.872 | 106.347 | -- | -- | 1.2666 | 3.8495 | -- | -- | 5.587 | 16.971 | -- | -- | 0.1373 | 0.4196 | -- | --
14日 | 3162.9951 | 7.338 | 7.487 | 7.65 | 31.711 | 100.615 | -- | -- | 1.1869 | 3.7737 | -- | -- | 5.759 | 18.214 | -- | -- | 0.1388 | 0.4384 | -- | --
15日 | 3310.8677 | 7.436 | 7.537 | 7.661 | 33.779 | 110.029 | -- | -- | 1.2757 | 4.1454 | -- | -- | 6.352 | 20.925 | -- | -- | 0.1455 | 0.4799 | -- | --
16日 | 2963.0256 | 7.4 | 7.598 | 7.776 | 32.944 | 97.259 | -- | -- | 1.4953 | 4.4303 | -- | -- | 8.333 | 24.732 | -- | -- | 0.1583 | 0.4682 | -- | --
17日 | 3345.491 | 7.467 | 7.593 | 7.71 | 33.667 | 113.154 | -- | -- | 1.8583 | 6.2229 | -- | -- | 8.962 | 29.943 | -- | -- | 0.1506 | 0.5026 | -- | --
18日 | 3526.5471 | 7.427 | 7.5 | 7.589 | 43.783 | 154.338 | -- | -- | 1.9046 | 6.7215 | -- | -- | 6.905 | 24.347 | -- | -- | 0.137 | 0.483 | -- | --
19日 | 3520.3865 | 7.318 | 7.47 | 7.665 | 39.954 | 140.562 | -- | -- | 1.937 | 6.816 | -- | -- | 7.839 | 27.577 | -- | -- | 0.1332 | 0.4685 | -- | --
20日 | 3453.1591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.726 | -- | -- | -- | 6.816 | -- | -- | -- | 29.943 | -- | -- | -- | 0.5765
21日 | 3445.0161 | 7.299 | 7.418 | 7.546 | 37.186 | 127.934 | -- | -- | 2.0147 | 6.9433 | -- | -- | 8.351 | 28.856 | -- | -- | 0.1389 | 0.4783 | -- | --
22日 | 3449.1511 | 7.337 | 7.417 | 7.506 | 39.106 | 134.43 | -- | -- | 1.4557 | 5.0292 | -- | -- | 6.259 | 21.644 | -- | -- | 0.1413 | 0.4873 | -- | --
23日 | 3470.8323 | 7.314 | 7.43 | 7.565 | 37.785 | 131.091 | -- | -- | 1.3734 | 4.7577 | -- | -- | 5.058 | 17.554 | -- | -- | 0.1387 | 0.4814 | -- | --
24日 | 3326.5352 | 7.255 | 7.454 | 7.596 | 39.104 | 130.08 | -- | -- | 1.3776 | 4.5793 | -- | -- | 5.2 | 17.309 | -- | -- | 0.138 | 0.4591 | -- | --
25日 | 2914.7581 | 7.249 | 7.492 | 7.767 | 42.753 | 124.361 | -- | -- | 1.5082 | 4.3763 | -- | -- | 5.764 | 16.745 | -- | -- | 0.1401 | 0.4081 | -- | --
26日 | 2921.4392 | 7.626 | 7.695 | 7.795 | 43.386 | 126.35 | -- | -- | 1.6333 | 4.7629 | -- | -- | 6.159 | 17.922 | -- | -- | 0.1369 | 0.3995 | -- | --
27日 | 3184.6667 | 7.636 | 7.732 | 7.807 | 42.832 | 136.513 | -- | -- | 1.9166 | 6.1318 | -- | -- | 6.555 | 20.991 | -- | -- | 0.1306 | 0.4158 | -- | --
28日 | 2811.5388 | 7.725 | 7.809 | 7.925 | 41.935 | 117.881 | -- | -- | 2.0711 | 5.8132 | -- | -- | 7.312 | 20.551 | -- | -- | 0.1232 | 0.346 | -- | --
29日 | 2798.793 | 7.508 | 7.768 | 7.865 | 40.673 | 113.554 | -- | -- | 1.8564 | 5.1675 | -- | -- | 7.054 | 19.731 | -- | -- | 0.118 | 0.3305 | -- | --
30日 | 2737.9519 | 7.497 | 7.591 | 7.657 | 30.052 | 82.95 | -- | -- | 1.4316 | 3.9139 | -- | -- | 5.539 | 15.218 | -- | -- | 0.1176 | 0.3225 | -- | --
31日 | 1187.3901 | 6.814 | 7.408 | 7.715 | 26.481 | 33.394 | -- | -- | 2.0158 | 2.2998 | -- | -- | 6.369 | 7.75 | -- | -- | 0.1129 | 0.1342 | -- | --
有效月均值 |  |  | 7.556 |  | 36.553 |  | -- |  | 1.523 |  | -- |  | 6.24 |  | -- |  | 0.135 |  | --
最大值 | 3526.5471 | 7.725 | 7.809 | 7.925 | 43.783 | 154.338 | -- | 154.726 | 2.0711 | 6.9433 | -- | 6.9433 | 8.962 | 29.943 | -- | 29.943 | 0.1583 | 0.5264 | -- | 0.5765
最小值 | 1187.3901 | 6.814 | 7.408 | 7.506 | 26.481 | 33.394 | -- | 33.394 | 0.9873 | 2.2998 | -- | 2.2998 | 3.996 | 7.75 | -- | 7.75 | 0.1129 | 0.1342 | -- | 0.1342
总量 | 95926.2261 |  |  |  |  | 3402.238 |  | 3556.964 |  | 139.951 |  | 146.767 |  | 579.165 |  | 609.109 |  | 12.586 |  | 13.162