## sheet1
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：海丰县协祥盛染织有限公司 数据类型：月数据 监控点：WS298 时间：2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
01日 | 58.2732 | 6.921 | 7.133 | 7.337 | 22.989 | 1.396 | -- | -- | 1.7198 | 0.0672 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.943 | 0.1115 | 0.0065 | -- | --
02日 | 290.4252 | 7.246 | 7.308 | 7.505 | 21.955 | 6.335 | -- | -- | 1.0124 | 0.2712 | -- | -- | 4.522 | 1.347 | -- | -- | 0.1076 | 0.0312 | -- | --
03日 | 221.1342 | 7.366 | 7.475 | 7.704 | 20.045 | 4.743 | 21.438 | 4.741 | 0.8711 | 0.2052 | 0.928 | 0.205 | 4.261 | 0.943 | 4.266 | 0.942 | 0.1074 | 0.0237 | 0.107 | 0.023
04日 | 0 | 7.281 | 7.352 | 7.417 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
05日 | 0 | 7.218 | 7.258 | 7.321 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
06日 | 0 | 7.209 | 7.231 | 7.251 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
07日 | 0 | 7.218 | 7.239 | 7.26 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
08日 | 0 | 7.218 | 7.263 | 7.288 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
09日 | 0 | 7.264 | 7.276 | 7.299 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
10日 | 0 | 7.238 | 7.258 | 7.276 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
11日 | 0 | 7.217 | 7.245 | 7.268 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
12日 | 0 | 7.218 | 7.251 | 7.267 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
13日 | 0 | 7.217 | 7.242 | 7.261 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
14日 | 0 | 7.208 | 7.23 | 7.259 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
15日 | 0 | 7.139 | 7.186 | 7.212 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
16日 | 0 | 7.099 | 7.165 | 7.193 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
17日 | 0 | 7.128 | 7.198 | 7.258 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
18日 | 0 | 7.199 | 7.233 | 7.27 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
19日 | 0 | 7.198 | 7.221 | 7.288 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
20日 | 0 | 7.182 | 7.202 | 7.238 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
21日 | 0 | 7.152 | 7.187 | 7.211 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
22日 | 0 | 7.139 | 7.171 | 7.199 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
23日 | 0 | 7.13 | 7.156 | 7.21 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
24日 | 0 | 7.117 | 7.148 | 7.198 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
25日 | 0 | 7.031 | 7.095 | 7.131 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
26日 | 0 | 7.109 | 7.13 | 7.219 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
27日 | 0 | 6.958 | 7.034 | 7.219 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
28日 | 0 | -- | -- | -- | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
有效月均值 |  |  | 7.218 |  | 20.044 |  | 22.127 |  | 0.878 |  | 1.22 |  | 4.245 |  | 4.394 |  | 0.107 |  | 0.108
最大值 | 290.4252 | 7.366 | 7.475 | 7.704 | 22.989 | 6.335 | 22.989 | 6.335 | 1.7198 | 0.2712 | 1.7198 | 0.2712 | 4.522 | 1.347 | 4.522 | 29.943 | 0.1115 | 0.0312 | 0.1115 | 0.0312
最小值 | 0 | 6.921 | 7.034 | 7.131 | 19.85 | 0 | 21.438 | 1.396 | 0.8398 | 0 | 0.928 | 0.0672 | 4.234 | 0 | 4.266 | 0.942 | 0.1074 | 0 | 0.107 | 0.0065
总量 | 569.832 |  |  |  |  | 12.474 |  | 12.472 |  | 0.543 |  | 0.543 |  | 2.29 |  | 32.232 |  | 0.061 |  | 0.06