## sheet1
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：海丰县协祥盛染织有限公司 数据类型：月数据 监控点：WS298 时间：2026-03-01 00:00:00 至 2026-03-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
01日 | 0 | 7.386 | 7.486 | 7.655 | 19.85 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.8398 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 4.234 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.1076 | 0 | 有效数据不足 | 涉及因子无效
02日 | 1526.0933 | -- | -- | -- | 24.156 | 42.124 | 27.603 | 42.124 | 1.3257 | 2.5948 | 1.7 | 2.594 | 4.977 | 8.63 | 5.654 | 8.63 | 0.115 | 0.1853 | 0.121 | 0.185
03日 | 2688.647 | 7.579 | 7.854 | 8.936 | 28.359 | 76.941 | -- | -- | 2.2685 | 6.313 | -- | -- | 8.23 | 23.343 | -- | -- | 0.1483 | 0.4074 | -- | --
04日 | 3236.531 | 7.429 | 7.75 | 7.923 | 39.946 | 128.124 | -- | -- | 3.2354 | 10.4358 | -- | -- | 11.231 | 36.481 | -- | -- | 0.1694 | 0.5491 | -- | --
05日 | 2845.8845 | 7.519 | 7.748 | 8.16 | 49.67 | 141.675 | -- | -- | 1.6559 | 4.7147 | -- | -- | 6.664 | 18.978 | -- | -- | 0.1718 | 0.4886 | -- | --
06日 | 2940.7434 | 7.447 | 7.608 | 7.983 | 39.383 | 113.82 | -- | -- | 0.8767 | 2.5362 | -- | -- | 4.911 | 14.36 | -- | -- | 0.1706 | 0.5005 | -- | --
07日 | 2293.6001 | 7.436 | 7.558 | 7.852 | 35.289 | 80.265 | -- | -- | 0.7819 | 1.8101 | -- | -- | 4.826 | 10.994 | -- | -- | 0.1569 | 0.3564 | -- | --
08日 | 3176.97 | 7.488 | 7.64 | 8.162 | 35.246 | 111.719 | -- | -- | 0.8224 | 2.6094 | -- | -- | 4.357 | 13.824 | -- | -- | 0.1606 | 0.5122 | -- | --
09日 | 3598.7634 | 7.44 | 7.507 | 8.026 | 38.091 | 137.51 | -- | -- | 0.8702 | 3.1272 | -- | -- | 4.308 | 15.509 | -- | -- | 0.1568 | 0.5639 | -- | --
10日 | 3797.7397 | 7.102 | 7.447 | 7.706 | 44.64 | 169.405 | -- | -- | 0.7315 | 2.7799 | -- | -- | 4.253 | 16.165 | -- | -- | 0.1542 | 0.5857 | -- | --
11日 | 3885.6243 | 7.268 | 7.399 | 7.719 | 48.437 | 188.226 | -- | -- | 0.8585 | 3.336 | -- | -- | 4.406 | 17.117 | -- | -- | 0.1611 | 0.6259 | -- | --
12日 | 3686.3403 | 7.122 | 7.318 | 7.595 | -- | -- | -- | 188.226 | 0.5712 | 2.1887 | -- | -- | 5.177 | 18.749 | -- | -- | 0.1683 | 0.6226 | -- | --
13日 | 3779.0193 | 6.955 | 7.27 | 7.388 | -- | -- | -- | 188.226 | 0.8105 | 3.0661 | -- | -- | 4.569 | 17.309 | -- | -- | 0.1586 | 0.5991 | -- | --
14日 | 3537.0168 | 6.746 | 7.199 | 7.391 | 64.103 | 227.371 | -- | -- | 0.6271 | 2.217 | -- | -- | 3.426 | 12.129 | -- | -- | 0.1599 | 0.5647 | -- | --
15日 | 3499.4771 | 6.941 | 7.139 | 7.367 | 58.439 | 204.382 | -- | -- | 0.5451 | 1.9168 | -- | -- | 3.597 | 12.66 | -- | -- | 0.1607 | 0.5621 | -- | --
16日 | 3488.5488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.371 | -- | -- | -- | 10.4358 | -- | -- | -- | 36.481 | -- | -- | -- | 0.6259
17日 | 2707.6548 | 6.943 | 7.135 | 7.746 | 56.31 | 152.622 | -- | -- | 1.1369 | 3.0539 | -- | -- | 4.594 | 12.371 | -- | -- | 0.1528 | 0.4111 | -- | --
18日 | 3274.6067 | 6.626 | 7.094 | 7.308 | 58.077 | 187.338 | -- | -- | 0.9967 | 3.2625 | -- | -- | 4.305 | 14.263 | -- | -- | 0.158 | 0.5198 | -- | --
19日 | 3726.8721 | 6.696 | 7.037 | 7.317 | 45.548 | 170.143 | -- | -- | 0.831 | 3.1008 | -- | -- | 4.439 | 16.431 | -- | -- | 0.1508 | 0.5631 | -- | --
20日 | 3729.5928 | 6.783 | 6.998 | 7.326 | 35.102 | 130.29 | -- | -- | 0.7452 | 2.7742 | -- | -- | 4.532 | 16.911 | -- | -- | 0.1448 | 0.5395 | -- | --
21日 | 3595.0999 | 6.743 | 6.926 | 7.127 | 28.406 | 102.254 | -- | -- | 0.6119 | 2.1943 | -- | -- | 5.347 | 18.995 | -- | -- | 0.1521 | 0.5459 | -- | --
22日 | 3019.3076 | 6.732 | 6.899 | 7.202 | 29.136 | 87.996 | -- | -- | 0.6555 | 1.9778 | -- | -- | 7.615 | 23.012 | -- | -- | 0.1891 | 0.5668 | -- | --
23日 | 2927.2341 | 6.646 | 6.875 | 7.079 | 26.167 | 76.509 | -- | -- | 0.7819 | 2.2943 | -- | -- | 7.9 | 23.134 | -- | -- | 0.2045 | 0.5963 | -- | --
24日 | 2862.4473 | 6.696 | 6.784 | 6.893 | 22.482 | 64.245 | -- | -- | 0.8694 | 2.4951 | -- | -- | 7.888 | 22.659 | -- | -- | 0.1525 | 0.4351 | -- | --
25日 | 2995.5132 | 6.358 | 6.733 | 6.895 | 23.282 | 69.887 | -- | -- | 1.1507 | 3.4623 | -- | -- | 9.341 | 28.039 | -- | -- | 0.1348 | 0.4028 | -- | --
26日 | 3067.8455 | -- | -- | -- | 24.614 | 75.348 | -- | -- | 1.567 | 4.7905 | -- | -- | 9.552 | 29.139 | -- | -- | 0.094 | 0.2954 | -- | --
27日 | 2616.3726 | 7.724 | 7.8 | 7.908 | 21.152 | 55.006 | -- | -- | 1.5174 | 3.936 | -- | -- | 9.764 | 25.513 | -- | -- | 0.0886 | 0.2292 | -- | --
28日 | 2320.3916 | 7.763 | 7.866 | 7.964 | 21.362 | 48.156 | -- | -- | 1.4826 | 3.3278 | -- | -- | 9.708 | 21.665 | -- | -- | 0.0876 | 0.1984 | -- | --
29日 | 2853.8157 | 7.704 | 7.826 | 8.683 | 25.134 | 69.497 | -- | -- | 1.4024 | 3.9517 | -- | -- | 9.49 | 26.806 | -- | -- | 0.0755 | 0.2125 | -- | --
30日 | 3264.8721 | 7.555 | 7.625 | 7.727 | 26.753 | 86.879 | -- | -- | 1.4108 | 4.5931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0517 | 0.1685 | -- | --
31日 | 3291.7224 | 7.584 | 7.653 | 7.717 | 25.083 | 82.599 | -- | -- | 1.3665 | 4.49 | -- | -- | 9.125 | 29.894 | -- | -- | 0.0387 | 0.1274 | -- | --
有效月均值 |  |  | 7.363 |  | 35.507 |  | 36.215 |  | 1.111 |  | 1.133 |  | 6.302 |  | 6.4 |  | 0.139 |  | 0.141
最大值 | 3885.6243 | 7.763 | 7.866 | 8.936 | 64.103 | 227.371 | 64.103 | 227.371 | 3.2354 | 10.4358 | 3.2354 | 10.4358 | 11.231 | 36.481 | 11.231 | 36.481 | 0.2045 | 0.6259 | 0.2045 | 0.6259
最小值 | 0 | 6.358 | 6.733 | 6.893 | 19.85 | 0 | 21.152 | 42.124 | 0.5451 | 0 | 0.5451 | 1.8101 | 3.426 | 0 | 3.426 | 8.63 | 0.0387 | 0 | 0.0387 | 0.1274
总量 | 94234.3474 |  |  |  |  | 3080.331 |  | 3684.154 |  | 99.35 |  | 109.785 |  | 545.08 |  | 581.561 |  | 12.935 |  | 13.56