## sheet1
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：海丰县协祥盛染织有限公司 数据类型：月数据 监控点：WS298 时间：2026-04-01 00:00:00 至 2026-04-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
01日 | 3296.8967 | 7.452 | 7.785 | 8.079 | 26.185 | 85.975 | -- | -- | 1.5414 | 5.0707 | -- | -- | 8.235 | 27.701 | -- | -- | 0.0363 | 0.1194 | -- | --
02日 | 3074.1765 | 7.783 | 7.895 | 7.973 | 29.103 | 88.579 | -- | -- | 1.5612 | 4.7898 | -- | -- | 11.265 | 34.865 | -- | -- | 0.0409 | 0.1248 | -- | --
03日 | 2630.7546 | 7.792 | 7.893 | 8.022 | 29.407 | 77.803 | -- | -- | 1.3824 | 3.6515 | -- | -- | 9.757 | 25.791 | -- | -- | 0.0423 | 0.1114 | -- | --
04日 | 3148.302 | 7.772 | 7.83 | 7.932 | 30.355 | 95.649 | -- | -- | 1.5042 | 4.7353 | -- | -- | 超量程 | 超量程 | -- | 36.481 | 0.0407 | 0.1282 | -- | --
05日 | 1959.176 | 7.614 | 7.785 | 7.853 | 35.567 | 64.278 | 32.809 | 64.278 | 1.8989 | 3.4614 | 1.766 | 3.461 | 10.225 | 19.066 | 9.732 | 19.066 | 0.0409 | 0.0746 | 0.038 | 0.074
06日 | 1166.8352 | 7.603 | 7.729 | 7.962 | 36.399 | 39.082 | 33.506 | 39.082 | 2.0683 | 2.4026 | 2.059 | 2.402 | 10.99 | 12.909 | 11.067 | 12.909 | 0.0664 | 0.1177 | 0.1 | 0.117
07日 | 2629.8618 | 超量程 | 超量程 | 超量程 | 23.712 | 62.179 | -- | -- | 1.0581 | 2.7641 | -- | -- | 8.752 | 22.975 | -- | -- | 0.0468 | 0.1225 | -- | --
08日 | 2900.823 | 7.973 | 8.023 | 8.083 | 29.793 | 85.599 | -- | -- | 1.4727 | 4.2232 | -- | -- | 超量程 | 超量程 | -- | 34.865 | 0.0502 | 0.1432 | -- | --
09日 | 2575.8901 | 7.758 | 7.919 | 8.054 | 32.24 | 82.986 | -- | -- | 1.2712 | 3.2627 | -- | -- | 11.73 | 30.379 | -- | -- | 0.0647 | 0.1661 | -- | --
10日 | 3001.4058 | 7.645 | 7.782 | 7.898 | 31.774 | 95.065 | -- | -- | 1.1903 | 3.5731 | -- | -- | 12.44 | 37.227 | -- | -- | 0.0614 | 0.1838 | -- | --
11日 | 2390.1296 | 7.876 | 7.917 | 7.956 | 29.75 | 70.569 | -- | -- | 1.1181 | 2.637 | -- | -- | 12.076 | 28.871 | -- | -- | 0.0581 | 0.1379 | -- | --
12日 | 2760.6194 | 7.852 | 7.883 | 7.903 | 25.431 | 70.056 | -- | -- | 0.927 | 2.5535 | -- | -- | 11.858 | 32.646 | -- | -- | 0.0482 | 0.133 | -- | --
13日 | 2690.8271 | 7.823 | 7.858 | 7.893 | 26.425 | 71.068 | -- | -- | 0.9552 | 2.5698 | -- | -- | 超量程 | 超量程 | -- | 37.227 | 0.0527 | 0.1421 | -- | --
14日 | 3085.8364 | 7.763 | 7.802 | 7.875 | 25.97 | 79.919 | -- | -- | 1.2247 | 3.7484 | -- | -- | 10.796 | 33.135 | -- | -- | 0.042 | 0.1296 | -- | --
15日 | 3196.9453 | 7.694 | 7.75 | 7.805 | 26.223 | 83.594 | -- | -- | 1.6116 | 5.131 | -- | -- | 超量程 | 超量程 | -- | 37.227 | 0.0424 | 0.1356 | -- | --
16日 | 2505.5044 | 7.682 | 7.731 | 7.817 | 25.415 | 63.396 | -- | -- | 1.5994 | 4.0197 | -- | -- | 10.2 | 25.383 | -- | -- | 0.0447 | 0.1088 | -- | --
17日 | 2982.2732 | 7.734 | 7.824 | 7.924 | 30.902 | 90.93 | -- | -- | 1.6935 | 5.0102 | -- | -- | 5.4 | 15.05 | -- | -- | 0.0428 | 0.1322 | -- | --
18日 | 2803.3599 | 7.849 | 7.975 | 8.091 | 38.992 | 106.886 | -- | -- | 1.7537 | 4.9015 | -- | -- | 超量程 | 超量程 | -- | 37.227 | 0.0471 | 0.1322 | -- | --
19日 | 2591.0342 | 7.96 | 8.06 | 8.14 | 35.349 | 91.536 | -- | -- | 1.5544 | 4.0148 | -- | -- | 超量程 | 超量程 | -- | 37.227 | 0.0442 | 0.1142 | -- | --
20日 | 3166.2952 | 8.03 | 8.076 | 8.129 | 37.019 | 117.204 | -- | -- | 1.6975 | 5.3678 | -- | -- | 11.961 | 38.033 | -- | -- | 0.0408 | 0.1288 | -- | --
21日 | 2733.8218 | 7.978 | 8.031 | 8.099 | 42.81 | 115.449 | -- | -- | 1.7797 | 4.8301 | -- | -- | 超量程 | 超量程 | 11.743 | 24.712 | 0.0402 | 0.1098 | -- | --
22日 | 2407.5798 | 7.944 | 8.017 | 8.099 | 29.642 | 69.242 | -- | -- | 1.3441 | 3.1502 | -- | -- | 故障 | 故障 | -- | 38.033 | 0.0333 | 0.0797 | -- | --
23日 | 2672.1328 | 7.946 | 8.044 | 8.121 | 超量程 | 超量程 | 30.032 | 65.606 | 1.6646 | 4.4342 | 1.659 | -- | 故障 | 故障 | 6.301 | 38.033 | 0.0343 | 0.0921 | 0.034 | --
24日 | 2398.0796 | 7.917 | 8.016 | 8.082 | 28.742 | 69.256 | -- | -- | 1.77 | 4.2541 | -- | -- | 3.681 | 8.809 | -- | -- | 0.034 | 0.0809 | -- | --
25日 | 2453.2458 | 7.899 | 7.961 | 8.034 | 25.409 | 62.897 | -- | -- | 1.1979 | 3.0011 | -- | -- | 3.041 | 7.517 | -- | -- | 0.036 | 0.0884 | -- | --
26日 | 2481.9546 | 7.976 | 8.04 | 8.105 | 29.664 | 73.647 | -- | -- | 1.4077 | 3.4942 | -- | -- | 3.416 | 8.478 | -- | -- | 0.0368 | 0.0914 | -- | --
27日 | 2705.7742 | 7.933 | 8.016 | 8.063 | 31.464 | 85.491 | -- | -- | 1.6129 | 4.3836 | -- | -- | 3.656 | 9.937 | -- | -- | 0.0334 | 0.0906 | -- | --
28日 | 2734.7832 | 7.863 | 7.918 | 7.955 | 35.702 | 97.468 | -- | -- | 2.0318 | 5.5336 | -- | -- | 4.257 | 11.617 | -- | -- | 0.0338 | 0.0924 | -- | --
29日 | 2722.5854 | 7.854 | 7.919 | 7.955 | 38.735 | 105.755 | -- | -- | 2.0913 | 5.6894 | -- | -- | 4.35 | 11.861 | -- | -- | 0.0337 | 0.0923 | -- | --
30日 | 2813.687 | 7.87 | 7.933 | 7.967 | 39.553 | 111.405 | -- | -- | 2.1729 | 6.1161 | -- | -- | 4.788 | 13.504 | -- | -- | 0.0356 | 0.1002 | -- | --
有效月均值 |  |  | 7.91 |  | 31.301 |  | 31.07 |  | 1.538 |  | 1.533 |  | 8.232 |  | 8.282 |  | 0.043 |  | 0.044
最大值 | 3296.8967 | 8.03 | 8.076 | 8.14 | 42.81 | 117.204 | 42.81 | 117.204 | 2.1729 | 6.1161 | 2.1729 | 6.1161 | 12.44 | 38.033 | 12.44 | 38.033 | 0.0664 | 0.1838 | 0.1 | 0.1838
最小值 | 1166.8352 | 7.452 | 7.729 | 7.805 | 23.712 | 39.082 | 23.712 | 39.082 | 0.927 | 2.4026 | 0.927 | 2.402 | 3.041 | 7.517 | 3.041 | 7.517 | 0.0333 | 0.0746 | 0.0333 | 0.074
总量 | 80680.59 |  |  |  |  | 2412.963 |  | 2478.569 |  | 122.774 |  | 122.773 |  | 455.754 |  | 776.786 |  | 3.503 |  | 3.502