## sheet1
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：海丰县协祥盛染织有限公司 数据类型：月数据 监控点：WS298 时间：2026-05-01 00:00:00 至 2026-05-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
01日 | 1009.2051 | 7.57 | 7.771 | 7.882 | 33.599 | 40.435 | 40.06 | 40.435 | 2.1032 | 2.136 | 2.117 | 2.136 | 4.291 | 4.424 | 4.38 | 4.424 | 0.0389 | 0.0388 | 0.038 | 0.038
02日 | 1535.0723 | 7.713 | 7.985 | 8.202 | 32.688 | 52.486 | 34.197 | 52.486 | 2.1439 | 3.3243 | 2.165 | 3.324 | 4.361 | 6.786 | 4.42 | 6.786 | 0.0438 | 0.0708 | 0.046 | 0.07
03日 | 2169.3311 | 8.121 | 8.166 | 8.204 | 35.577 | 77.264 | -- | -- | 2.1191 | 4.5911 | -- | -- | 4.343 | 9.403 | -- | -- | 0.0257 | 0.0554 | -- | --
04日 | 2590.1895 | 7.921 | 8.039 | 8.143 | 43.277 | 112.819 | -- | -- | 2.0243 | 5.2476 | -- | -- | 4.301 | 11.173 | -- | -- | 0.025 | 0.0649 | -- | --
05日 | 2234.1489 | 7.978 | 8.037 | 8.091 | 36.907 | 82.616 | -- | -- | 1.8147 | 4.0474 | -- | -- | 3.945 | 8.793 | -- | -- | 0.0337 | 0.0761 | -- | --
06日 | 2113.7163 | 7.724 | 7.92 | 8.049 | 30.909 | 64.348 | -- | -- | 1.3771 | 2.7986 | -- | -- | 3.345 | 6.876 | -- | -- | 0.0273 | 0.0572 | -- | --
07日 | 2672.0688 | 7.713 | 7.967 | 8.081 | 30.026 | 80.031 | -- | -- | 1.8243 | 4.8721 | -- | -- | 4.011 | 10.761 | -- | -- | 0.0224 | 0.0602 | -- | --
08日 | 3025.2046 | 7.901 | 7.968 | 8.036 | 29.477 | 88.589 | -- | -- | 1.9566 | 5.8854 | -- | -- | 4.457 | 13.423 | -- | -- | 0.0287 | 0.0886 | -- | --
09日 | 3519.0254 | 7.922 | 8.001 | 8.088 | 33.01 | 116.305 | -- | -- | 2.158 | 7.5919 | -- | -- | 4.576 | 16.085 | -- | -- | 0.0323 | 0.1145 | -- | --
10日 | 3791.0718 | 7.964 | 7.998 | 8.043 | 34.718 | 131.605 | -- | -- | 1.9549 | 7.4026 | -- | -- | 4.312 | 16.344 | -- | -- | 0.0345 | 0.131 | -- | --
11日 | 3764.8772 | 8.019 | 8.043 | 8.064 | 38.652 | 145.359 | -- | -- | 2.248 | 8.4582 | -- | -- | 4.833 | 18.181 | -- | -- | 0.0323 | 0.1218 | -- | --
12日 | 3420.4346 | 7.892 | 7.951 | 8.031 | 38.896 | 132.834 | -- | -- | 2.0388 | 6.9458 | -- | -- | 5.085 | 17.481 | -- | -- | 0.029 | 0.0988 | -- | --
13日 | 3461.9773 | 7.851 | 7.896 | 7.936 | 37.429 | 129.383 | -- | -- | 1.8753 | 6.4846 | -- | -- | 5.221 | 18.116 | -- | -- | 0.0314 | 0.1093 | -- | --
14日 | 2230.3489 | 7.811 | 7.865 | 7.926 | 35.837 | 80.315 | -- | -- | 1.7976 | 4.0207 | -- | -- | 4.771 | 10.879 | -- | -- | 0.031 | 0.0712 | -- | --
15日 | 1827.4469 | 7.809 | 7.856 | 7.945 | 30.58 | 54.267 | -- | -- | 1.727 | 3.0851 | -- | -- | 4.024 | 7.234 | -- | -- | 0.0283 | 0.0525 | -- | --
16日 | 2258.6709 | 7.844 | 7.896 | 8.004 | 30.21 | 67.145 | -- | -- | 1.6361 | 3.5155 | -- | -- | 3.869 | 8.602 | -- | -- | 0.0338 | 0.0753 | -- | --
17日 | 1964.7479 | 7.923 | 8.03 | 8.152 | 29.066 | 56.71 | -- | -- | 1.6659 | 3.2495 | -- | -- | 3.948 | 7.688 | -- | -- | 0.032 | 0.0627 | -- | --
18日 | 2910.8313 | 7.891 | 8.054 | 8.19 | 30.704 | 89.814 | -- | -- | 1.8965 | 5.6216 | -- | -- | 4.462 | 13.237 | -- | -- | 0.0307 | 0.0911 | -- | --
19日 | 3289.9734 | 7.851 | 7.915 | 8.007 | 34.05 | 111.955 | -- | -- | 2.3268 | 7.6591 | -- | -- | 4.889 | 16.062 | -- | -- | 0.0275 | 0.0898 | -- | --
20日 | 3155.7944 | 7.77 | 7.833 | 7.929 | 34.037 | 108.01 | -- | -- | 2.195 | 6.9247 | -- | -- | 4.47 | 14.025 | -- | -- | 0.0259 | 0.0845 | -- | --
21日 | 3571.5261 | 7.821 | 7.864 | 7.921 | 32.894 | 117.328 | -- | -- | 2.3791 | 8.5468 | -- | -- | 4.714 | 16.945 | -- | -- | 0.0204 | 0.0726 | -- | --
22日 | 3641.4824 | 7.816 | 7.866 | 7.923 | 36.896 | 134.373 | -- | -- | 2.0197 | 7.3596 | -- | -- | 5.155 | 18.771 | -- | -- | 0.0297 | 0.1083 | -- | --
23日 | 3336.47 | 7.784 | 7.887 | 7.981 | 37.689 | 125.601 | -- | -- | 1.8015 | 6.0037 | -- | -- | 5.202 | 17.376 | -- | -- | 0.0282 | 0.0941 | -- | --
24日 | 3508.3706 | 7.823 | 7.923 | 8.054 | 39.743 | 139.219 | -- | -- | 1.7147 | 6.0078 | -- | -- | 5.6 | 19.592 | -- | -- | 0.0279 | 0.0978 | -- | --
25日 | 2932.4526 | 7.945 | 7.985 | 8.064 | 39.643 | 115.922 | -- | -- | 1.7384 | 5.086 | -- | -- | 5.931 | 17.386 | -- | -- | 0.0284 | 0.0831 | -- | --
26日 | 2770.3945 | 7.953 | 8.02 | 8.068 | 37.585 | 104.035 | -- | -- | 1.7968 | 5.0008 | -- | -- | 6.676 | 18.221 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.0322 | 0.0899 | -- | --
27日 | 3276.7332 | 8.006 | 8.065 | 8.131 | 36.438 | 119.134 | -- | -- | 2.2456 | 7.3807 | -- | -- | 6.582 | 21.61 | -- | -- | 0.0341 | 0.1122 | -- | --
28日 | 2927.6392 | 8.054 | 8.11 | 8.168 | 32.087 | 94.766 | -- | -- | 2.0797 | 6.0672 | -- | -- | 7.766 | 22.301 | -- | -- | 0.0359 | 0.1062 | -- | --
29日 | 3085.3225 | 7.828 | 8.047 | 8.149 | 41.385 | 124.68 | 39.511 | 108.157 | 2.0034 | 6.2072 | 2.025 | 5.542 | 4.643 | 14.217 | 4.639 | 12.692 | 0.0567 | 0.1628 | 0.048 | 0.133
30日 | 3057.2271 | 7.795 | 7.87 | 7.955 | 36.821 | 112.752 | -- | -- | 1.8362 | 5.6559 | -- | -- | 3.424 | 10.521 | -- | -- | 0.0444 | 0.1343 | -- | --
31日 | 2623.7014 | 7.833 | 7.909 | 7.964 | 33.778 | 88.891 | -- | -- | 1.9091 | 5.0259 | -- | -- | 3.362 | 8.855 | -- | -- | 0.0354 | 0.0928 | -- | --
有效月均值 |  |  | 7.959 |  | 34.987 |  | 35.184 |  | 1.948 |  | 1.95 |  | 4.728 |  | 4.667 |  | 0.031 |  | 0.031
最大值 | 3791.0718 | 8.121 | 8.166 | 8.204 | 43.277 | 145.359 | 43.277 | 145.359 | 2.3791 | 8.5468 | 2.3791 | 8.5468 | 7.766 | 22.301 | 7.766 | 22.301 | 0.0567 | 0.1343 | 0.048 | 0.1343
最小值 | 1009.2051 | 7.57 | 7.771 | 7.882 | 29.066 | 40.435 | 29.066 | 40.435 | 1.3771 | 2.136 | 1.3771 | 2.136 | 3.345 | 4.424 | 3.345 | 4.424 | 0.0204 | 0.0388 | 0.0204 | 0.038
总量 | 87675.4562 |  |  |  |  | 2974.311 |  | 3082.468 |  | 165.996 |  | 171.537 |  | 407.151 |  | 401.622 |  | 2.605 |  | 2.737